## Sheet1
(Образец № 4)
Остойностена техническа спецификация
към ценово предложение за изпълнение нана обществена поръчка с предмет „ ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВ ЗА НУЖДИТЕ НА „УСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ" ЕАД" по 168 обособени позиции
Обособена позиция №/подпозиция | Наименование | Ед.мярка | Прогнозно количество за срока на договора | Търговско наименование | Предлагана фабрична опаковка | Брой опак./ годишно/прогнозно | Ед. цена зa единична мярка в лв./без включен ДДС/ | Обща стойност лв. /без включен ДДС/
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1
1.1 | Спринцовкa инжекционнa за еднократно приложение, материал полипропилен, с неизтриваща се черна градуировка, стерилизация с ЕТО, в блистерна опаковка /хартиен гръб и лице от прозрачно фолио/, инсулинови от 1 мл, 40 U.l. в мл, деления на скалата 1 I.U, центричен луер, трикомпонентнa /с еластично уплътнение/, със стандартна игла 27 G | брой | 5000
1.2 | Спринцовкa инжекционнa за еднократно приложение, материал полипропилен, с неизтриваща се черна градуировка, стерилизация с ЕТО, в блистерна опаковка /хартиен гръб и лице от прозрачно фолио/, инсулинови от 1 мл, луер лок, трикомпонентнa /с еластично уплътнение/, без игла | брой | 5000
1.3 | Спринцовкa инжекционнa за еднократно приложение, материал полипропилен, с неизтриваща се черна градуировка, стерилизация с ЕТО, в блистерна опаковка /хартиен гръб и лице от прозрачно фолио/, инсулинови от 1 мл, 40 U.l.в мл, деления на скалата 1 I.U, центричен луер, трикомпонентнa /с еластично уплътнение/, със стандартна игла 29 G x 1/2 (0.33 x 12) | брой | 17400
1.4 | Спринцовкa инжекционнa за еднократно приложение,материал полипропилен, с неизтриваща се черна градуировка, стерилизация с ЕТО, в блистерна опаковка /хартиен гръб и лице от прозрачно фолио/, от 2 мл, деления на скалата 0.1 мл, двукомпонентнa, центричен луер, без игла | брой | 50000 |  | .............................................................
1.5 | Спринцовкa инжекционнa за еднократно приложение, материал полипропилен, с неизтриваща се черна градуировка, стерилизация с ЕТО, в блистерна опаковка /хартиен гръб и лице от прозрачно фолио/ 2 мл, с игла двукомпонентна | брой | 1500
1.6 | Спринцовкa инжекционнa за еднократно приложение, материал полипропилен, с неизтриваща се черна градуировка, стерилизация с ЕТО, в блистерна опаковка /хартиен гръб и лице от прозрачно фолио/, от 2 мл, деления на скалата 0.1 мл, трикомпонентнa, центричен луер, без игла | брой | 10000
1.7 | Спринцовкa инжекционнa за еднократно приложение, материал полипропилен, с неизтриваща се черна градуировка, стерилизация с ЕТО, в блистерна опаковка /хартиен гръб и лице от прозрачно фолио/от 2 мл, трикомпонентна, Luer Lock, без игла | брой | 10000
1.8 | Спринцовкa инжекционнa за еднократно приложение, материал полипропилен, с неизтриваща се черна градуировка, стерилизация с ЕТО, в блистерна опаковка /хартиен гръб и лице от прозрачно фолио/от 2 мл, трикомпонентна, с игла | брой | 1000
1.9 | Спринцовкa инжекционнa за еднократно приложение, материал полипропилен, с неизтриваща се черна градуировка, стерилизация с ЕТО, в блистерна опаковка /хартиен гръб и лице от прозрачно фолио/, от 5 мл, деления на скалата 0.2 мл, двукомпонентнa, центричен луер, без игла | брой | 50000
1.10 | Спринцовкa инжекционнa за еднократно приложение, материал полипропилен, с неизтриваща се черна градуировка, стерилизация с ЕТО, в блистерна опаковка /хартиен гръб и лице от прозрачно фолио/от 5 мл, двукомпонентна, с игла | брой | 1500
1.11 | Спринцовкa инжекционнa за еднократно приложение, материал полипропилен, с неизтриваща се черна градуировка, стерилизация с ЕТО, в блистерна опаковка /хартиен гръб и лице от прозрачно фолио/от 5 мл, трикомпонентна, без игла | брой | 10000
1.12 | Спринцовкa инжекционнa за еднократно приложение, материал полипропилен, с неизтриваща се черна градуировка, стерилизация с ЕТО, в блистерна опаковка /хартиен гръб и лице от прозрачно фолио/от 5 мл, трикомпонентна, Luer Lock , без игла | брой | 1500
1.13 | Спринцовкa инжекционнa за еднократно приложение, материал полипропилен, с неизтриваща се черна градуировка, стерилизация с ЕТО, в блистерна опаковка /хартиен гръб и лице от прозрачно фолио/от 5 мл, трикомпонентна, с игла | брой | 1500
1.14 | Спринцовкa инжекционнa за еднократно приложение, материал полипропилен, с неизтриваща се черна градуировка, стерилизация с ЕТО, в блистерна опаковка /хартиен гръб и лице от прозрачно фолио/, от 10 мл, разграфени 0.5 мл, двукомпонентна, центричен луер, без игла | брой | 50000
1.15 | Спринцовкa инжекционнa за еднократно приложение, материал полипропилен, с неизтриваща се черна градуировка, стерилизация с ЕТО, в блистерна опаковка /хартиен гръб и лице от прозрачно фолио/, от 10 мл, разграфени 0.5 мл, двукомпонентна, с игла | брой | 1000
1.16 | Спринцовкa инжекционнa за еднократно приложение, материал полипропилен, с неизтриваща се черна градуировка, стерилизация с ЕТО, в блистерна опаковка /хартиен гръб и лице от прозрачно фолио/, от 10 мл, разграфени 0.5 мл, трикомпонентна, центричен луер, без игла | брой | 10000
1.17 | Спринцовкa инжекционнa за еднократно приложение, материал полипропилен, с неизтриваща се черна градуировка, стерилизация с ЕТО, в блистерна опаковка /хартиен гръб и лице от прозрачно фолио/, от 10 мл, разграфени 0.5 мл, трикомпонентна, Luer Lock , без игла | брой | 2000
1.18 | Спринцовкa инжекционнa за еднократно приложение, материал полипропилен, с неизтриваща се черна градуировка, стерилизация с ЕТО, в блистерна опаковка /хартиен гръб и лице от прозрачно фолио/, от 10 мл, разграфени 0.5 мл, трикомпонентна, с игла | брой | 1000
1.19 | Спринцовкa инжекционнa за еднократно приложение, материал полипропилен, с неизтриваща се черна градуировка, стерилизация с ЕТО, в блистерна опаковка /хартиен гръб и лице от прозрачно фолио/, от 20 мл, деления на скалата 1 мл, двукомпонентнa, ексцентричен луер, без игла | брой | 30000
1.20 | Спринцовкa инжекционнa за еднократно приложение, материал полипропилен, с неизтриваща се черна градуировка, стерилизация с ЕТО, в блистерна опаковка /хартиен гръб и лице от прозрачно фолио/, от 20 мл, деления на скалата 1 мл, двукомпонентнa, с игла | брой | 2000
1.21 | Спринцовкa инжекционнa за еднократно приложение, материал полипропилен, с неизтриваща се черна градуировка, стерилизация с ЕТО, в блистерна опаковка /хартиен гръб и лице от прозрачно фолио/, от 20 мл, деления на скалата 1 мл, трикомпонентнa /с еластично уплътнение/, ексцентричен луер, без игла | брой | 2500
1.22 | Спринцовкa инжекционнa за еднократно приложение, материал полипропилен, с неизтриваща се черна градуировка, стерилизация с ЕТО, в блистерна опаковка /хартиен гръб и лице от прозрачно фолио/, от 20 мл, деления на скалата 1 мл, трикомпонентнa /с еластично уплътнение/, Luer Lock, без игла | брой | 2000
1.23 | Спринцовкa инжекционнa за еднократно приложение, материал полипропилен, с неизтриваща се черна градуировка, стерилизация с ЕТО, в блистерна опаковка /хартиен гръб и лице от прозрачно фолио/, от 20 мл, деления на скалата 1 мл, трикомпонентнa /с еластично уплътнение/, с игла | брой | 2000
1.24 | Спринцовкa инжекционнa за еднократно приложение, материал полипропилен, с неизтриваща се черна градуировка, стерилизация с ЕТО, в блистерна опаковка /хартиен гръб и лице от прозрачно фолио/, от 50 мл, деления на скалата 1 мл, трикомпонентнa /с еластично уплътнение/, ексцентричен луер, без игла, без човка | брой | 2000
1.25 | Спринцовки инжекционни за еднократно приложение, материал полипропилен, с неизтриваща се черна градуировка, стерилизация с ЕТО, в блистерна опаковка /хартиен гръб и лице от прозрачно фолио/, от 50 мл, катетърен тип /с голям наконечник/, трикомпонентнa /с еластично уплътнение/ | брой | 2000
1.26 | Спринцовкa инжекционнa за ПЕРФУЗОР, за еднократно приложение, материал полипропилен, с неизтриваща се черна градуировка, стерилизация с ЕТО, в блистерна опаковка /хартиен гръб и лице от прозрачно фолио/, от 50 мл, без латекс, без игла, съвместима с наличните перфузори | брой | 800
1.27 | Спринцовка 100 ml без игла катетърен тип | брой | 2000
1.28 | Спринцовка 150 ml без игла катетърен тип | брой | 2000
1.29 | Игли еднократни, инжекционни № 18 G | брой | 20000
1.30 | Игли еднократни, инжекционни № 20 G | брой | 90000
1.31 | Игли еднократни, инжекционни № 22 G | брой | 80000
1.32 | Игли еднократни, инжекционни № 27 G | брой | 50000
1.33 | Игли еднократни, инжекционни № 30 G | брой | 10000
1.34 | Игли еднократни, инжекционни № 31 G | брой | 10000
1.35 | Игли еднократни, инжекционни № 32 G | брой | 10000
1.36 | Игла инжекционна с филтър 5 микрона устойчив на киселини, основи, разтворители и въглероди, 18 G | брой | 500
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2
2.1 | Спринцовка "Райер Александър" 100 мл Storz | брой | 1
2.2 | Спринцовки еднократни за инжектор, съвместими с инжектор " EMPOWER CTA+" 200 мл | брой | 300
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3
3.1 | Удължител за перфузор 1800 мм | брой | 6000
3.2 | Система за инфузионни разтвори с метална игла, филтър за разтвора - 15 micr, игла за въздух, 21 G игла - силиконово покритие, прозрачно тяло | брой | 30000
3.3 | Система инфузионна с пластмасова игла, филтър 15 мк, конектор луер, дължина 150 см, въздуховод с капаче | брой | 2000
3.4 | Система за трансфузия с пластмасова игла- гъвкава тръба с min 3мм ф, 170 micr филтър, силиконизирана игла, прозрачен мек резервоар, херметичност при мин. вътрешно налягане 40 Ра | брой | 20000
3.5 | Инфузионен сет за вливане на фоточувствителни медикаменти от мономерен PVC пластификатор, защитната капачка срещу свободно изтичане | брой | 5000
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4
| Периферен венозен катетър, с крилца за фиксиране, самоактивиращ се метален предпазен механизъм, капсулиращ напълно върха на иглата при изтеглянето й, с капаче | х | х
4.1 | № 14 G | брой | 1000
4.2 | № 16 G | брой | 10000
4.3 | № 18 G | брой | 20000
4.4 | № 20 G | брой | 5000
4.5 | № 22 G | брой | 20000
4.6 | № 24 G | брой | 8000
4.7 | Капачки за абокати | брой | 8000
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5
| Интравенозна канюла с полиуретанов катетър (PUR), атравматичен профил и самоактивиращ се предпазен механизъм | х | х
5.1 | № 14 G | брой | 200
5.2 | № 16 G | брой | 1000
5.3 | № 18 G | брой | 2500
5.4 | № 20 G | брой | 2500
5.5 | № 22 G | брой | 1500
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6
| Спинални игли | х | х
6.1 | Игли спинални № 22 G - Игли за спинална анестезия и лумбална пуккция. G 22.88 мм, с кристална призма за бърза детекция на ликвор, основа с гнездо за водеща игла, мандрен | брой | 400
6.2 | Игли спинални с водеща игла № 25 G - Игли за спинална анестезия и лумбална пункция. G 25.88 мм, с кристална призма за бърза детекция на ликвор, основа с гнездо за водеща игла, за да не се губи от дължината на иглата, цветен код и мандрен, комплект с водеща игла | брой | 400
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7
| Биопсични игли за кор биопсия | х | х
7.1 | Биопсични игли за кор биопсия, автоматични /бял дроб/ 14 G, дължина 150 мм, диаметър 2.10 мм | брой | 50
7.2 | Биопсични игли за кор биопсия, автоматични /гърда/ 14 G, дължина 100 мм, диаметър 2.10 мм | брой | 150
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8
| Автоматична игла за меки тъкани, права без наклон със захващащ накрайник | х | х
8.1 | G 14 с дължина на иглата180 мм | брой | 10
8.2 | G 14 с дължина на иглата 250 мм | брой | 10
8.3 | G 18 с дължина на иглата180 мм | брой | 10
8.4 | G 18 с дължина на иглата 250 мм | брой | 10
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 9
| Тънкотръбен плеврален дренаж, с pigtail катетър | х | х
9.1 | № 6 | брой | 20
9.2 | № 8 | брой | 20
9.3 | № 10 | брой | 20
9.4 | № 12 | брой | 20
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 10
| Набор за катетърна епидурална анестези | х | х
10.1 | Набор за катетърна епидурална анестезия със спринцовка: епидурална игла по Туохи 1.30 х 80 мм, G 18 х 3 1/2; епидурален катетър със затворен край и три латерални отвора, 0.85 х 0.45 мм и дължина 100 см; катетърен конектор, плосък епидурален филтър 0.2 милимикрона, устойчив на налягане 7 бара | брой | 80
10.2 | Набор за катетърна епидурална анестезия със спринцовка 1.30 х 80 мм, G 16 х 3 1/2. Епидурален катетър със затворен край и три латерални отвора, 0.85 х 0.45 мм и дължина 100 см, катетърен конектор, плосък епидурален филтър 0.2 милимикрона, устойчив на налягане 7 бара | брой | 80
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 11
| Централен венозен катетър | х | х
11.1 | Набор по техниката катетър върху водача тип Селдингер, еднолуменен 14 G, 20 см дължина | брой | 80
11.2 | Набор по техниката катетър върху водача тип Селдингер, еднолуменен 16 G, 20 см дължина | брой | 600
11.3 | Набор по техниката катетър върху водача, тип Селдингер, двулуменен 16 G, 20 см дължина | брой | 150
11.4 | Набор по техниката катетър върху водача, тип Селдингер, Трилумен, с канюла V, с Y-образна игла с възвратен клапан, F 7,30 см дължина, игла G 18/70 мм, водач 0.89 мм х 50 см | брой | 50
11.5 | Набор по техниката катетър върху водача, тип Селдингер, двулуменен 7 F със скалпел, 20 см дължина | 10 броя/ в опаковка | 100
11.6 | Набор по техниката катетър върху водача, тип Селдингер, трилуменен 7 F със скалпел, 20 см дължина | 10 броя/ в опаковка | 100
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 12
| Ларингиална маска i-gel с отвор към ГИТ, за еднократна употреба | х | х
12.1 | № 4 | брой | 150
12.2 | № 5 | брой | 150
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 13
| Маска ларингиална, силиконова, за еднократна употреба | х | х
13.1 | № 3 | брой | 50
13.2 | № 4 | брой | 400
13.3 | № 5 | брой | 100
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 14
| Интубационна тръба тип “Robertshon” | х | х
14.1 | № 35 | брой | 5
14.2 | № 37 | брой | 5
14.3 | № 39 | брой | 5
14.4 | № 41 | брой | 5
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 15
| Интубационна тръба, двупросветна, тип "Карленс" | х | х
15.1 | № 35 | брой | 10
15.2 | № 37 | брой | 10
15.3 | № 39 | брой | 10
15.4 | № 41 | брой | 10
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 16
| Ендотрахеална тръба с балон | х | х
16.1 | Ендотрахеална тръба с балон, № 6 | брой | 20
16.2 | Ендотрахеална тръба с балон, № 6.5 | брой | 20
16.3 | Ендотрахеална тръба с балон, № 7 | брой | 800
16.4 | Ендотрахеална тръба с балон, № 7.5 | брой | 800
16.5 | Ендотрахеална тръба с балон, № 8 | брой | 800
16.6 | Ендотрахеална тръба с балон, № 8.5 | брой | 700
16.7 | Ендотрахеална тръба с балон, № 9 | брой | 50
16.8 | Водачи за ендотрахеални тръби | брой | 50
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 17
| Назодоуденална сонда с 6 отвора 1500 мм - 2000 мм, глух канал | х | х
17.1 | № 14 с диаметър 4.7мм | брой | 2000
17.2 | № 16 с диаметър 5.3 мм | брой | 2000
17.3 | № 18 с диаметър 6 мм | брой | 3000
17.4 | № 20 с диаметър 6.7 мм | брой | 3000
17.5 | № 22 с диаметър 7.3 мм | брой | 2000
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 18
| Сонда за хранене, рентгеноконтрастна нишка, материал - мек ПВХ, без DEHP, матирана повърхност за по-лесто поставяне, два странични отвора със заоблени ръбове, атравмичен мек заоблен връх, прецизна маркировка на дължината започваща от 4 см, конектор с капачка, дължина 54 см | х | х
18.1 | 06 Ch | брой | 120
18.2 | 08 Ch | брой | 200
18.3 | 10 Ch | брой | 200
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 19
| Редон дренаж с рентгеноконтрастна нишка с 28 отвора, отворен канал, дължина 500 мм | х | х
19.1 | № 6 | брой | 100
19.2 | № 8 | брой | 100
19.3 | № 10 | брой | 100
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 20
| Гофриран дренаж | х | х
20.1 | Гофриран дренаж 250/25 мм с рентгеноконтрастна нишка | брой | 40
20.2 | Гофриран дренаж латекс 10/20см | брой | 25
20.3 | Гофриран дренаж силикон 6/36см | брой | 45
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 21
| Кер дренаж | х | х
21.1 | №14 | брой | 3
21.2 | №16 | брой | 3
21.3 | №18 | брой | 3
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 22
| Торакален дрен с водач с рентгеноконтрастна нишка | х | х
22.1 | СН 16 | брой | 40
22.2 | СН 20 | брой | 40
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 23
| Торакален дрен без водач с рентгеноконтрастна нишка | х | х
23.1 | СН 20 | брой | 60
23.2 | СН 24 | брой | 80
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 24
| Маска лицева за анестезия | х | х
24.1 | Маска лицева за анестезия, за многократна употреба, силиконова, с анатомична форма, подлежаща на стерилизация, № 4 | брой | 20
24.2 | Маска лицева за анестезия, за многократна употреба, силиконова, с анатомична форма, подлежаща на стерилизация, № 5 | брой | 20
24.3 | Интравенозна система за измерване на ЦВН, съставена от интравенозна система - 80 см, трипътно кранче, манометърна (100 см) и пациентна линия | брой | 400
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 25
25.1 | Супраглотисен въздуховод - от мек гелообразен материал /преформируем гел/ с канал за стомашна декомпресия/дренаж, конекция 15 мм, маркер на дълбочина за позициониране, стерилен, еднократен. Размери - 3, 4, 5 | 25 броя в опак. | 10
25.2 | Флексибилен водач с атравматичен извит заоблен връх. Размери: 15 FR (OD 5.0 mm, 700 mm), 10 FR (OD 3.3 mm 70 0mm), 6 FR (OD 2. 0mm 530 mm) | 10 броя в опак. | 50
25.3 | Катетър маунт 22 F, гладка вътрешна повърхност за по-добра проховимост, прозрачен, дължина без конекторите 12 0мм, двойно въртящ се конектор 22 М/15 F, с порт за аспирация и бронхоскопия (възможни апликации - 7.6 мм и 9.5 мм), свиваем обем 30 мл | 50 броя в опак. | 100
25.4 | Филтър за трахеостомирани пациенти, прозрачен корпус, с порт за аспирация, механизъм против запушване, интегриран въртящ се конектор, лек материал - тегло 8 гр, резистанс при 30л/ мин. - 0.2 см H₂O | 25 броя в опак. | 100
25.5 | HMEF антибактериален филтър, за продължителна анестезия, и апаратна вентилация | 150 броя в опак. | 100
25.6 | Затворена система за трахеална аспирация - 72 часа, 12 FR, 540 мм, катетър за многократна употреба (на всеки 4 или 8 часа), двойно въртящо коляно, мек, кристално прозрачен ръкав, атравматичен катетър с ясна маркировка, клик система при изтегляне, изолираща катетъра клапа, закрепена капачка на смукателния адаптор, заключваща се смукателна клапа, порт, линия и камера за иригация, устройство за разделяне на системата, цветна кодировка, етикети за обозначение | 15 броя в опак. | 100
25.7 | Небулайзер комплект - еко маска и шлаух 2,1 м ( калибрирана чашка, лесно сглабяне и разглабяне) | 30 броя в опак. | 1000
25.8 | Еднократен пациентен комплект - еднократна респираторна система, регулируема, 22 мм, 2 м, резервоарен балон 2 л, допълнителен шланг 1.5 м, Y-адаптор, порт за мониториране, конектор 90 | 35 броя в опак. | 1000
25.9 | Шланг за отработени газове - 22 мм, дължина 50 мм, с разделения на 0.15 м | 1 брой в опак. | 10
25.10 | Абсорбент, свободна форма - туба 5 л | 2 брой в опак. | 10
25.11 | Еднократна респираторна система, сребърно (антибактериално) покритие, фитинг 22 мм, 1.6 м, допълнително парче 0.8 м, Y-конектор, 2 утаителя | 15 броя в опак. | 100
25.12 | Назална канюла, за еднократна употреба, шлаух 2.1 м, за възрастни и деца | 50 броя в опак. | 2500
25.13 | Коаксиална дихателна система 30 мм, въртящ конектор коляно с луер порт, 1.6 м, допълнително парче 0.5 м | 12 броя в опак. | 2500
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 26
| Епидурален и спинален достъп | х | х
26.1 | Игли за спинална анестезия и лумбална пункция. G 22, 88 мм. С клистална призма за бърза детекция на ликвор. Основа с гнездо за водеща игла, за да не се губи от дължината на иглата. Цветен код и мандрен | брой | 300
26.2 | Игли за спинална анестезия и лумбална пункция. G 25, 88 мм. С клистална призма за бърза детекция на ликвор. Основа с гнездо за водеща игла, за да не се губи от дължината на иглата. Цветен код и мандрен. Комплект с водеща игла | брой | 250
26.3 | Набор за катетърна епидурална анестезия: епидурална игла по Туохи 1.30 х 80 мм, G 18 х 3 1/2; епидурален катетър със затворен край и три латерални отвора, 0.85х 0.45 мм и дължина 100 см; катетърен конектор, плосък епидурален филтър 0.2 милимикрона, устойчив на налягане 7 бара | брой | 80
26.4 | Набор за катетърна епидурална анестезия 1.30 х 80 мм, G 18 х 3 1/2. Епидурален катетър със затворен край и три латерални отвора, 0.85 х 0.45 мм и дължина 100 см, катетърен конектор, плосък епидурален филтър 0.2 милимикрона, устойчив на налягане 7 бара | брой | 40
26.5 | Спринцовка LOR (загуба на съпротивление), 8 мл за приложение при епидурална анестезия | брой | 20
26.6 | Назален катетър за кислородотерапия /тип очила / | брой | 2500
26.7 | Натронкалк | литър | 200
26.8 | Редон дренаж - шишета от твърда пластмаса 600 мл | брой | 300
26.9 | Гофриран дренаж 250/25 мм с рентгеноконтрастна нишка | брой | 40
26.10 | Гофриран дренаж латекс 10/20 см | брой | 45
26.11 | Янкауер, аспирационен сет - 24 Ch /5.6 х 8.0 мм/, с вакуум контрол, конектор фуния | брой | 1300
26.12 | Иригатор, еднократен сет с торбичка 1500 мл вместимост, с твърд накрайник, ръкавици, гел и сапунен разтвор | брой | 3500
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 27
| Трахеостомна канюла | х | х
27.1 | с балон № 8 | брой | 10
27.2 | с балон № 8.5 | брой | 5
27.3 | с балон № 9 | брой | 40
27.4 | с балон № 10 | брой | 20
27.5 | без балон № 8.5 | брой | 40
27.6 | без балон № 9 | брой | 40
27.7 | без балон № 10 | брой | 40
27.8 | без балон № 11 | брой | 140
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 28
| Уринаторни торби | х | х
28.1 | Торба уринаторна 1500 ml - шлаух 1.2 m, с кран за отточване отдолу, с клапан, нестерилна | брой | 5000
28.2 | Торба уринаторна 1500 ml - шлаух 1.5 m, с кран за отточване отдолу, с клапан, нестерилна | брой | 5000
28.3 | Торба уринаторна 2000 ml - шлаух 1.5 m, с кран за отточване отдолу, с клапан, нестерилна | брой | 5000
28.4 | Торба уринаторна 2000 ml - шлаух 1.5 m, с кран за отточване отдолу, с клапан, стерилна, подсилени дупки за закачване, устойчив на прегъване шлаух, конус конектор с капачка | брой | 18000
28.5 | Торби PVC уринаторни с възвратен клапан, вместимост на торбата 750 мл, шагренов вътрешен слой, маркировка за обем, с възможност за закрепване към крак, стерилни. | брой | 2000
28.6 | Уринарна система, затворена, с камера за стерилна урина | брой | 300
28.7 | Пластмасов уринатор с обем 1 литър широко гърло, с капак | брой | 500
28.8 | Подлога | брой | 500
28.9 | Плик за подлога или уринатор, с абсорбираща пудра, превръщаща течността в гел | брой | 2000
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 29
| Урекат катетър сет дължина 100 см | х | х
29.1 | № 8 | брой | 100
29.2 | № 10 | брой | 100
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 30
| Катетър "Нелатон" 40 см | х | х
30.1 | № 6 | брой | 100
30.2 | № 8 | брой | 300
30.3 | № 10 | брой | 500
30.4 | № 12 | брой | 3000
30.5 | № 14 | брой | 1500
30.6 | № 16 | брой | 1500
30.7 | № 18 | брой | 1000
30.8 | № 20 | брой | 500
30.9 | № 22 | брой | 600
30.10 | № 24 | брой | 200
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 31
| Катетър "Тиман" | х | х
31.1 | № 20 | брой | 50
31.2 | № 22 | брой | 50
31.3 | № 24 | брой | 50
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 32
| Катетър "Пецер" | х | х
32.1 | № 20 | брой | 50
32.2 | № 22 | брой | 50
32.3 | № 24 | брой | 70
32.4 | № 26 | брой | 70
32.5 | № 28 | брой | 100
32.6 | № 30 | брой | 100
32.7 | № 32 | брой | 100
32.8 | № 34 | брой | 60
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 33
| Катетър фолиев, двупътен с балон | х | х
33.1 | № 14 | брой | 800
33.2 | № 16 | брой | 1000
33.3 | № 18 | брой | 1600
33.4 | № 20 | брой | 1600
33.5 | № 22 | брой | 600
33.6 | № 24 | брой | 1700
33.7 | № 26 | брой | 500
33.8 | № 28 | брой | 200
33.9 | № 30 | брой | 200
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 34
| Катетър фолиев, трипътен с балон до 50 мл | х | х
34.1 | № 14 | брой | 20
34.2 | № 16 | брой | 50
34.3 | № 18 | брой | 1020
34.4 | № 20 | брой | 1020
34.5 | № 22 | брой | 1020
34.6 | № 24 | брой | 600
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 35
| Катетър фолиев, трипътен, с балон - вместимост до 50 мл с 3 по-широки отвора, два от тях разположени един над друг | х | х
35.1 | № 18 | брой | 350
35.2 | № 20 | брой | 150
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 36
| Катетър "Дабълджей" без водач | х | х
36.1 | № 5 | брой | 100
36.2 | № 6 | брой | 150
36.3 | № 6.5 | брой | 30
36.4 | № 7 | брой | 200
36.5 | № 7.5 | брой | 150
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 37
| Катетър "Дабълджей" с водач | х | х
37.1 | № 6 | брой | 100
37.2 | № 7 | брой | 100
37.3 | № 7,5 | брой | 150
37.4 | № 8 | брой | 10
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 38
| Катетър за интубация на уретер Моноджей дължина 32 | х | х
38.1 | № 5 | брой | 50
38.2 | № 6 | брой | 50
38.3 | № 7 | брой | 50
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 39
| Уретерален катетър за интубация | х | х
39.1 | № 4 | брой | 30
39.2 | № 5 | брой | 30
39.3 | № 6 | брой | 30
39.4 | № 7 | брой | 30
39.5 | № 8 | брой | 20
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 40
| Цистофикс сет | х | х
40.1 | с игла № 10 | брой | 100
40.2 | с игла № 12 | брой | 100
40.3 | с игла № 15 | брой | 100
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 41
| Скалпел за еднократна употреба | х | х
41.1 | № 11 | брой | 3000
41.2 | № 15 | брой | 1000
41.3 | № 18 | брой | 1000
41.4 | № 20 | брой | 800
41.5 | № 21 | брой | 600
41.6 | № 22 | брой | 1000
41.7 | № 23 | брой | 1000
41.8 | № 24 | брой | 100
41.9 | Скалпел с регулируемо острие, стерилен № 11 | брой | 800
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 42
| Ножчета за еднократна употреба - лезвиета | х | х
42.1 | № 18 | брой | 800
42.2 | № 21 | брой | 13000
42.3 | № 22 | брой | 2000
42.4 | № 24 | брой | 800
42.5 | № 25 | брой | 800
42.6 | Държач за лезвие, метален, № 4 | брой | 200
42.7 | Държач за лезвие, метален, № 4 дълга | брой | 10
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 43
| Газова тръба с 6 отвора, затворен връх, стерилна, дължина 60 см | х | х
43.1 | № 30 | брой | 260
43.2 | № 32 | брой | 460
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 44
| Контейнер за употребявани игли, с твърди непробиваеми стени, обозначение за опасни отпадъци, с капак за временно затваряне на контейнера | х | х
44.1 | обем 1 литър | брой | 1000
44.2 | обем 1.5 литър | брой | 1000
44.3 | обем 2 литра | брой | 1000
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 45
| Биопсична игла, съвместима с автоматичен пистолет Bard Magnum | х | х
45.1 | Биопсична игла, съвместима с автоматичен пистолет Bard Magnum, с диаметър на иглата 14 G и дължина 10 см | брой | 50
45.2 | Биопсична игла, съвместима с автоматичен пистолет Bard Magnum, с диаметър на иглата 18 G и дължина 10 см | брой | 50
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 46
| Кани за аспирация 3 литра | х | х
46.1 | Кана за обем 3 литра | брой | 1000
46.2 | Капак за аспирационна кана без полиетиленов мех за обем 3 литра | брой | 500
46.3 | Капак за аспирационна кана с полиетиленов мех за обем 3 литра | брой | 1000
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 47
| Кани за аспирация 2 литра | х | х
47.1 | Кана за обем 2 литра | брой | 300
47.2 | Капак за аспирационна кана без полиетиленов мех за обем 2 литра | брой | 150
47.3 | Капак за аспирационна кана с полиетиленов мех за обем 2 литра | брой | 300
47.4 | Съд за секрети 2 л със стойка за шина | брой | 12
47.5 | Аспирационен буркан с щипки 2 литра | брой | 10
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 48
| Еднократени нестерилени консумативи | х | х
48.1 | Еднократен нестерилен чаршаф, размер 220/ 150см | брой | 2000
48.2 | Еднократен нестерилен компрес, без прорез, размер 90/ 90 см | брой | 1500
48.3 | Еднократен нестерилен компрес, с прорез, размер 90/ 90 см | брой | 500
48.4 | Еднократен, стерилен компрес, хирургичен, с прорез, размер 90/ 90 см | брой | 1000
48.5 | Еднократен, стерилен компрес, операционен, без прорез, размер 90/ 90 см | брой | 1400
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 49
| Принадлежности за медицинска кушетка | х | х
49.1 | Еднократна хартиена ролка за медицинска кушетка, с непромокаем слой | ролка | 3000
49.2 | Държач за хартиена ролка за медицинска кушетка | брой | 10
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 50
| Стерилни, хирургични, анатомични ръкавици с две CE сертификации като мед. изделия и като ЛПС, в съотв. с EN 455 и EN 374; от синтетичен хлоропрен, без латекс и пудра и без съдържание на карбамати, меркаптобензотиазоли и тиурами, AQL 0.65, издръжливост на сила на опън ≥9.0 N, р-р 5.5 - 9; Дебелина на маншет 0.16 мм, дебелина на дланта 0.19 мм, дебелина на върха на пръста 0.21 мм, дължина 290 мм; допустимо отклонение от параметрите за дебелината на стените - до ± 0.02 мм | х | х
50.1 | № 6 | чифт | 2100
50.2 | № 6.5 | чифт | 2000
50.3 | № 7 | чифт | 2000
50.4 | № 7.5 | чифт | 2000
50.5 | № 8 | чифт | 2000
50.6 | № 8.5 | чифт | 2000
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 51
51.1 | Ръкавици- аутопсионни | х | х
51.1.1 | M /7.5/ | чифт | 10
51.1.2 | L /8.5/ | чифт | 10
51.1.3 | Ръкавица - еднократна, полиетиленова | брой | 100000
51.2 | Ръкавица - нестерилна, нитрилова, с борд, без пудра, синьо, AQL 1.0 - без талк | х | х
51.2.1 | S | брой | 20000
51.2.2 | M | брой | 30000
51.2.3 | L | брой | 30000
51.2.4 | XL | брой | 1000
51.3 | Ръкавица - нестерилна, нитрилова, с борд, без пудра, бял, с вътрешен слой от коприна, AQL 1.5 | х | х
51.3.1 | S | 150 брой в кут. | 10000
51.3.2 | M | 150 брой в кут. | 15000
51.3.3 | L | 150 брой в кут. | 15000
51.4 | Ръкавица - нестерилна, нитрилова, с борд, без пудра, розов, много финни AQL 1.5 | х | х
51.4.1 | S | 150 брой в кут. | 5000
51.4.2 | M | 151 брой в кут. | 10000
51.4.3 | L | 152 брой в кут. | 10000
51.5 | Ръкавица - нестерилна, нитрилова, с борд, без пудра, розов, с колаген алантоин AQL 1.5 | х | х
51.5.1 | S | 200 брой в кут. | 5000
51.5.2 | M | 200 брой в кут. | 5000
51.5.3 | L | 2000 брой в кут. | 5000
51.6 | Ръкавица - нестерилна, с борд, латекс, без пудра, AQL 1.5 | х | х
51.6.1 | S | брой | 30000
51.6.2 | M | брой | 20000
51.6.3 | L | брой | 40000
51.6.4 | XL | брой | 1000
51.7 | Ръкавици - хирургически, стерилни, с борд, латекс, микроструктура без пудра, овлажняващо вътрешно покритие, тъмно сини, AQL 0.65 | х | х
51.7.1 | № 6 | чифт | 5000
51.7.2 | № 6.5 | чифт | 7000
51.7.3 | № 7 | чифт | 13000
51.7.4 | № 7.5 | чифт | 10000
51.7.5 | № 8 | чифт | 19000
51.7.6 | № 8.5 | чифт | 5000
51.8 | Ръкавици - хирургически, стерилни, с борд, латекс, микроструктура без пудра, овлажняващо вътрешно покритие, зелени, AQL 1.0 | х | х
51.8.1 | № 6 | чифт | 1000
51.8.2 | № 6.5 | чифт | 1000
51.8.3 | № 7 | чифт | 1000
51.8.4 | № 7.5 | чифт | 1000
51.8.5 | № 8 | чифт | 1000
51.8.6 | № 8.5 | чифт | 1000
51.9 | Ръкавици - хирургически, стерилни, с борд, ХИПОАЛЕРГИЧНИ, БЕЗ ЛАТЕКС, направени от полиизопрен по технология без ускорители, без пудра, AQL1.0 | х | х
51.9.1 | № 6 | чифт | 1000
51.9.2 | № 6.5 | чифт | 1000
51.9.3 | № 7 | чифт | 1000
51.9.4 | № 7.5 | чифт | 1000
51.9.5 | № 8 | чифт | 1000
51.9.6 | № 8.5 | чифт | 1000
51.10 | Ръкавици - хирургически, стерилни, с борд, ХИПОАЛЕРГИЧНИ, БЕЗ ЛАТЕКС, без пудра, AQL 0.65 | х | х
51.10.1 | № 6 | чифт | 2100
51.10.2 | № 6.5 | чифт | 2000
51.10.3 | № 7 | чифт | 2000
51.10.4 | № 7.5 | чифт | 2000
51.10.5 | № 8 | чифт | 2000
51.10.6 | № 8.5 | чифт | 2000
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 52
52.1 | Ръкавици- аутопсионни | х | х
52.1.1 | M /7.5/ | чифт | 10
52.1.2 | L /8.5/ | чифт | 10
52.1.3 | Ръкавица - еднократна, полиетиленова | брой | 100000
52.2 | Ръкавица - нестерилна, нитрилова, с борд, без пудра, синьо. С микронабраздена повърхност и текстурирана зона на пръститеAQL 1.0-без талк | х | х
52.2.1 | S | брой | 20000
52.2.2 | M | брой | 30000
52.2.3 | L | брой | 25000
52.2.4 | XL | брой | 1500
52.3 | Стерилни ръкавици без пудра,от латекс на основата на естествен каучук. Вътрешно полимерно безлатексово покритие, без пудра, бял цвят.Отговарят на EN 420, EN 374 1-3; AQL 1.0 | х | х
52.3.1 | № 6 | чифт | 5000
52.3.2 | № 6.5 | чифт | 7000
52.3.3 | № 7 | чифт | 13000
52.3.4 | № 7.5 | чифт | 10000
52.3.5 | № 8 | чифт | 19000
52.4 | Ръкавица - нестерилна, с борд, нитрилни бели, без пудра. С микронабраздена повърхност и текстурирана зона на пръстите. AQL 1,0; в кутия до 100 броя | х | х
52.4.1 | S | брой | 30000
52.4.2 | M | брой | 20000
52.4.3 | L | брой | 40000
52.4.4 | XL | брой | 1000
52.5 | Ръкавици - хирургически, стерилни, ХИПОАЛЕРГИЧНИ, БЕЗ ЛАТЕКС, без пудра, телесен цвят, синтетичен полихлоропен. Отговарят на EN 420, EN 374 1-3; AQL 0.65 | х | х
52.5.1 | №6 | чифт | 2100
52.5.2 | № 6.5 | чифт | 2000
52.5.3 | №7 | чифт | 2000
52.5.4 | №7.5 | чифт | 2000
52.5.5 | №8 | чифт | 2000
52.5.6 | № 8.5 | чифт | 2000
52.6 | Таблетка за поддържане на стерилна среда на стерилни консумативи /опаковка по 10 броя/ | опаковка | 100
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 53
53.1 | Стерилна хирургична ръкавица - латекс без пудра, микротекстура със синтетично полимерно овлажняващо вътрешно покритие, маншет формован против разкъсване с дължина мин.300 мм, анатомична форма с извивки при пръстите - лява/ дясна, AQL 0.65, цвят натурален | 50 чифта в кутия | 2000
53.2 | Стерилна хирургична ръкавица - латекс без пудра, микротекстура със синтетично полимерно овлажняващо вътрешно покритие, ниско ниво на алергенност, маншет формован против разкъсване и високо ниво на протекция с дължина минимум 270 мм, анатомична форма с извивки при пръстите - лява/ дясна, AQL 1.0, цвят бял | 50 чифта в кутия | 2000
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 54
| Портове за централен път | х | х
54.1 | Имплантируем подкожно порт за постоянен венозен достъп и продължителни инфузии, с корпус от медицински клас титан и силиконов катетър - сет: титаниева камера (височина 13.8 мм, ширина 30 мм, тегло 12.6 гр), с високо компресирана силиконова мембрана (ширина 12 мм); максимално налягане 21 бара (300 psi), 5 мл/секунда; със силиконов катетър, дължина 500 мм, 6.6 FR, 1.0 мм вътр./ 2.2 мм външен диаметър; биосъвместим и лек; не съдържа латекс и PVC; пункционна игла 20 G за вливания; помощен инструмент при пункция на вена; канюла за промиване на катетъра; байонетен заключващ накрайник. Сет за въвеждане по техника на Селдингер, включващ: дилататор 7 FR или 8 FR със “split-sheath” канюла; водач J-tip с външен диаметър 0.89 мм / дължина 50 см; спринцовка 10 мл; пункционна игла 18 G x 70 мм | брой | 20
54.2 | Имплантируем подкожно порт за постоянен венозен достъп и продължителни инфузии, нисък профил на титаниев корпус и силиконов катетър - сет: титаниева камера (височина 13.8 мм, ширина 30 мм, тегло 12.6 гр), с високо компресирана силиконова мембрана (ширина 12 мм); максимално налягане 21 бара (300 psi), 5 мл/секунда; със силиконов катетър, дължина 500 мм, 4.5 FR, 0.8 мм вътр./ 1.5 мм външен диаметър; биосъвместим и лек; не съдържа латекс и PVC; пункционна игла 20 G за вливания; помощен инструмент при пункция на вена; канюла за промиване на катетъра; байонетен заключващ накрайник. Сет за въвеждане и поставяне на порт по техника на Селдингер, включващ: дилататор 7 FR или 8 FR със “split-sheath” канюла; водач с външен диаметър 0.89 мм / дължина 50 см; спринцовка 10 мл; пункционна игла 18 G x 70 мм | брой | 20
54.3 | Имплантируем подкожно порт за постоянен венозен достъп и продължителни инфузии - сет: нисък профил на титаниева камера( височина 13.8 мм, ширина 30 мм, тегло 12.6 гр.), с високо компресирана силиконова мембрана ( ширина 12 мм ); максимално налягане 21 бара (300 psi), 5 мл/ секунда със полиуретанов катетър, дължина 500 мм, 1.3 мм вътр. / 2.4 мм външен диаметър; биосъвместим и лек; не съдържа латекс и PVC ; пункционна игла 20 G за вливания; помощен инструмент при пункция на вена; канюла за промиване на катетъра; байонетен заключващ накрайник; Сет за въвеждане и поставяне на порт включващ дилататор 7 FR/8 FR с “split-sheath” канюла, водач по Селдингер с външен диаметър 0.89 мм и дължина 50 см.; спринцовка 10 мл.; пункционна игла 18 G x 70 мм | брой | 20
54.4 | Имплантируем подкожно венозен порт сет: нисък профил на PEEK (полиетер-етер-кетон) камера (височина 14.6 мм, ширина 30 мм, тегло 7.8 гр); със силиконова мембрана (ширина 12 мм); със силиконов катетър, дължина 500 мм, 1.0 мм вътр. / 2.2 мм външен диаметър; биосъвместим и лек; не съдържа латекс и PVC; пункционна игла 20 G за вливания; помощен инструмент при пункция на вена; канюла за промиване на катетъра; байонетен заключващ накрайник; Сет за въвеждане и поставяне на порт включващ дилататор 7 FR/8 FR с “split-sheath” канюла, водач по Селдингер с външен диаметър 0.89 мм и дължина 50 см.; спринцовка 10 мл.; пункционна игла 18 G x 70 мм | брой | 20
54.5 | Имплантируем подкожно порт за постоянен венозен достъп и продължителни инфузии - сет: нисък профил на PEEK (полиетер-етер-кетон) камера (височина 14.6 мм, ширина 30 мм, тегло 7.8 гр); със силиконова мембрана (ширина 12 мм); с полиуретанов катетър, дължина 500 мм, 1.3 мм вътр./ 2.4 мм външен диаметър; биосъвместим и лек; не съдържа латекс и PVC; пункционна игла 20 G за вливания; помощен инструмент при пункция на вена; канюла за промиване на катетъра; байонетен заключващ накрайник; Сет за въвеждане и поставяне на порт включващ дилататор 7 FR/8 FR с “split-sheath” канюла, водач по Селдингер с външен диаметър 0.89 мм и дължина 50 см.; спринцовка 10 мл.; пункционна игла 18 G x 70 мм | брой | 20
54.6 | Порт канюла за венозен достъп, за инжектиране на болус инфузии, със специално Spoon-shape острие, не разрушава цялостта на силиконовата мембрана, намалява риска от инфекции, осигурява пълна проходимост, не съдържа PVC, DEHP и латекс, размер 22 G/ 25 mm | брой | 50
54.7 | Порт канюла за венозен достъп, за инжектиране на болус инфузии, със специално Spoon-shape острие и защитна клапа за пункция на силиконови мембрани, не разрушава цялостта на мембраната, намалява риска от инфекции, осигурява пълна проходимост, не съдържа PVC, DEHP и латекс, размер 22 G/ 37 mm | брой | 50
54.8 | Порт канюла за венозен достъп, за инжектиране на болус инфузии, извита на 90°, със специално Spoon-shape острие, за пункция на силиконови мембрани, не разрушава цялостта на мембраната, намалява риска от инфекции, осигурява пълна проходимост, не съдържа PVC, DEHP и латекс, размер 22G/ 25 mm | брой | 50
54.9 | Порт канюла за венозен достъп, за инжектиране на болус инфузии, извита на 90°, със специално Spoon-shape острие, за пункция на силиконови мембрани, подходяща за болусни инфузии, не разрушава цялостта на силиконовата мембрана, намалява риска от инфекции, осигурява пълна проходимост, не съдържа PVC, DEHP и латекс, размер 20G/ 25 mm | брой | 50
54.10 | Порт канюла 20 G/ 27 mm, със специално Spoon-shape стоманено острие, тънкостенно, за атравматична пункция, обезопасена с уникален телескопичен протектор, обвиващ цялата игла; флексибилни крилца с подложки, щадящи кожата; клампа тип храпов механизъм улесняваща потока, цветово кодирана с маркировка за макс. налягане 21 бара и макс. обем на пълнене 4 мл./сек.; удължител с дължина 200 мм | брой | 50
54.11 | Порт канюла 20 G/25 mm със специално Spoon-shape острие, обезопасена с уникален телескопичен протектор, интегрирана адхезивна лепенка, фиксираща надеждно иглата в силиконовата мембрана, гъвкава ръкохватка позволяваща на иглата, да се адаптира към различни дълбочини на пункция; удължител 200 мм. с предпазна клапа, избягваща инфилтрация на въздух, без съдържание на PVC, DEHP и латекс | брой | 50
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 55
| Протеза тип "Pigtail"- рентгенопозитивна, с гладка вътрешна повърхност и еластична | х | х
55.1 | 7 F и диапазон на хващане: 5 см | брой | 10
55.2 | 7 F и диапазон на хващане: 7 см | брой | 10
55.3 | 7 F и диапазон на хващане: 10 см | брой | 10
55.4 | 10 F и диапазон на хващане: 5 см | брой | 10
55.5 | 10 F и диапазон на хващане: 7 см | брой | 10
55.6 | 10 F и диапазон на хващане: 10 см | брой | 10
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 56
| Трипътен аортен катетър с два балона с перфорация между тях, с маркери на проксималния и дисталния край | х | х
56.1 | С два балона с обем от 20 мл, с перфорация между тях. 16 F с балони от 20 мл; дължина от 90 см | брой | 2
56.2 | С два балона с обем 35 мл с перфорация между тях. 22 F с балони от 35 мл; дължина от 90 см | брой | 2
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 57
| Силиконови протектори за операционна маса | х | х
57.1 | Дълъг протектор за ръка 460 x 180 x 35 | брой | 2
57.2 | Подложки за кракодържатели чифт 370 x 205 x 25 | брой | 2
57.3 | Подложка за глава - затворен ринг 200 х 50 мм | брой | 4
57.4 | Подложка за латерална позиция | брой | 2
57.5 | Лакътен/ брахиален протектор 460 x 380x 8 | брой | 4
57.6 | Подложки за кракодържатели чифт 520 x 300 x 10 | брой | 2
57.7 | Фиксатор за ръка 170 x 110 x 18 | брой | 2
57.8 | Фиксатор за ръка 157 x 128 x 15 | брой | 2
57.9 | Колан за фиксиране на пациент 315 х 45 х10 | брой | 3
57.10 | Протектор за чело 165 х 80 х 8 | брой | 1
58 | Интравенозна канюла, без предпазен механизъм, без капаче № 20 G | брой | 200
59 | Тапа за интравенозна канюла, стерилна | брой | 500
60 | Удължител за перфузор, 150 см, външен диаметър 2 мм | брой | 6000
61 | Удължител тип "Хайделберг" 30 см | брой | 200
62 | Удължител за инфузионна система /10-30 см/ | брой | 200
63 | Удължител между интубационната тръба и дихателния кръг с аспирационен порт | брой | 200
64 | Игли за вакуумни контейнери № 22 G | брой | 2000
65 | Игла на Верес | брой | 2
66 | Игли биопсични за простата, съвместими за пистолет Bard Magnum, № 18 G | брой | 100
67 | Набулайзер разширител за медикаменти,за многократна употреба, за респиратори Evita V 500 | брой | 3
68 | Набулайзер разширител за медикаменти, за многократна употреба, за респиратори Savina 300 | брой | 3
69 | Набулайзер за инхалации, комплект с еднократни кислородни маски | брой | 2000
70 | Еднократна лицева маска за кислородотерапия за средна О2 концентрация със свързващ шлаух 2.1 м, ф=6мм | брой | 1500
71 | Назална канюла за кислородотерапия, със свързващ шлаух, ф=6мм, за еднократна употреба /тип очила / | брой | 2500
72 | Контейнер с Натронкалк в комбинация с кликадаптер, за еднократна употреба, съвместим с анестезиологични апарати Дрегер | брой | 500
73 | Филтър тип "Изкуствен нос" за трахеостомиран пациент, мъртъв обем 8 мл, съпротивление 0.2 mbar при 30 л/мин. поток | брой | 100
74 | Филтър за респиратори с овлажняващо и антибактериално действие, със степен на филтрация 99.99%, ф=22 мм конектор, от полипропилен, без латекс и PVC, съпротивление при поток 30 л/мин. - 0.9 mbar | брой | 1550
75 | Филтър механичен, /НЕPА/, за анестезиологични и дихателни апарати, с антибактериално действие, ф=22 конектор, мъртъв обем 55 мл, 99.999 % степен на бактериална и вирусологична защита, резистанс 1.3 mbar при 30 л/мин. поток, от полипропилен, без латекс и PVC | брой | 250
76 | Антибактериален филтър със степен на филтрация 99.9% с права и ъглова конекция | брой | 1500
77 | Влагоуловителни филтри за употреба между анестезиологичния апарат и дихателния кръг | брой | 250
78 | Fast trach - ларингеална маска в комплект с интубационна тръба за интубация през маската при трудна интубация, за многократна употреба | брой | 2
79 | Сензор за пулсоксиметрия за монитор Mindray | брой | 20
80 | Сензор за пулсоксиметрия за монитор Nihon kohden | брой | 20
81 | Сензор за пулсоксиметрия за монитор Draeger | брой | 20
82 | Сензор за пулсоксиметрия за монитор Dash | брой | 5
83 | Стопер за артериална канюла с гумена мембрана | брой | 500
84 | Инфузионна система за инфузомат Space Line SafeSet, 250 см, луер лок | брой | 1600
85 | Трансфузионни система - сет за интравенозно вливане с винтово съчленяване | брой | 2000
86 | Трансфузионна система | брой | 20000
87 | Трансфузионна система за сакове двустепенна за инфузионна помпа инфузомат 250 см, съвместима с Инфузомати Браун | брой | 500
88 | Хемотрансфузионна система с винтово съчленяване с PS игла и въздуховод и филтър за регулиране на капката, цилиндрично тяло | брой | 2000
89 | Интравенозна система за подаване на инфузионни разтвори, самозареждаща се, с аерофобен филтър спиращ проникването на въдух и предпазващ от въздушна емболия чрез ЦВК | брой | 250
90 | Спайк за многократно аспириране на инфузионни разтвори | брой | 1500
91 | Трипътно кранче за интравенозна линия устойчиво на агресивни медикаменти /Ciclosporin, Lipids, Phenytoin Sodium, Propofol, химиотерапевтици, цитостатици и др./ | брой | 200
92 | Трипътно кранче за интравенозна линия | брой | 3400
93 | Трипътно кранче - налягане до 4 bar, въртене на 360 градуса, радиално и аксиално подвижно фиксиране, без удължител | брой | 1500
94 | Комплект от пет трипътни кранчета на твърда подложка с адаптор за свързване с венозен източник | брой | 200
95 | Адаптер преходен, мъжко/женско, с винтова луер лок въртяща се връзка | брой | 100
96 | Комплект от дихателен кръг на анестезиологичен апарат и респиратор , състоящ се от силиконови шлангове, влагоуловители и коляно с луер лок отвор за свързване с газов модул и балон | брой | 10
97 | Дихателна система за възрастни 22 мм, изработена от разтегателен шланг, позволяващ системата да се поставя в необходимата позиция, за еднократна употреба, дължина 2 м, резервоарен балон 2 литра, допълнителен шланг 1.5 метра, У-конектор и коляно 22 М/15 F с луер лок порт | брой | 1400
98 | Сет за измерване на инвазивно налягане с плосък наконечник за свързване с интерфейсния кабел | брой | 40
99 | Сет за измерване на инвазивно налягане с кръгъл наконечник за свързване с интерфейсния кабел | брой | 40
100 | Сет за измерване на инвазивно налягане съвместим с пациентен монитор Nilon-Coden | брой | 40
101 | Автоматичен есмарх с пластмасова закопчалка | брой | 50
102 | Манометърна скала за измерване на ЦВН с клапи за фиксиране | брой | 10
103 | Артериофикс № 18-22 | брой | 200
104 | Маншет за измерване на неинвазивно кръвно налягане през пациентен монитор, едношлаухов | брой | 40
105 | Маншет за измерване на неинвазивно кръвно налягане през пациентен монитор - двушлаухови | брой | 40
106 | Апарат за измерване на артериално кръвно налягане, електронен, за възрастни, за предмишница, с вграден стетоскоп в маншета | брой | 15
107 | Ларингоскоп Macintosh, комплект с две лъжици - средна и голяма | брой | 5
108 | Реанимационен балон тип АМБУ-2000 мл (автоклавируем, входящ клапан включително с резервоарен клапан,съгласно Европейските изисквания от 2012 г.) | брой | 5
109 | Маска за неинвазивна вентилация - за цялолице, мека надуваема с въздух възглавничка към лицето на пациента в комплект с фиксиращи ленти - за еднократна употреба | брой | 10
110 | Маска за неинвазивна вентилация - оро-назална, мека силиконова възглавничка към лицето на пациента, с пристягане към челото за по добра фиксация,в комплект с пристягащи ленти - за многократна употреба | брой | 4
111 | Комплект шлангове за транспортен респиратор - един шланг - 1,8 м, експираторна клапа, измервателна линия и сенсор за поток, без латекс, съвместими с Дрегер Оксилог 2000+ | брой | 2
112 | Подлога-пластмаса, съвместима с машина за измиване на подлоги - GETINGE | брой | 10
113 | Редуцил винтил за кислородна инсталация | брой | 30
114 | Овлажнител за ротаметър | брой | 100
115 | Ротаметър с овлажнител | брой | 100
116 | Чашки за вакуум аспирация | брой | 100
117 | Чашки за кислород | брой | 100
118 | Вакуум регулатор с предпазен съд | брой | 100
119 | Назо-йеюнална сонда /тип трилумина/ | брой | 20
120 | Четки за почистване на трахеостомни канюли | брой | 80
121 | Шпатули за гърлен преглед, пластмаса, еднократни, стерилни | брой | 500
122 | Стерилна система за вливане с обем 200 мл., за еднократна употреба, съдържаща филтър за елиминиране на въздух, анти-сифон вентил против обратен теч, силиконов изпомпващ сегмент за прецизност при вливане, неусукващ се удължител, ролкова скоба за спиране/пускане и защитна капачка съвместима с помпа МИКРЕЛ | брой | 500
123 | Тапа за катетър, уретрален | брой | 2000
124 | Тапа за сонда, стерилна | брой | 500
125 | Уростомна колекторна торба, еднокомпонентна | брой | 2000
126 | Еднокомпонентна система, колектор за анус претер - самозалепваща | брой | 1500
127 | Трипътник -У-образен съвместим с лумен дренаж /стерилен / | брой | 2000
128 | Биопсична игла, съвместима с автоматичен пистолет DeltaCut, PAJUNK, 14 G /2.10/ х 100 mm | брой | 50
129 | Игла за локализиране на мамотумори 21 G ф /0.80 mm/ x 110 mm Mammorep J | брой | 50
130 | Еднократен напречен чаршаф с нитроцелулозен слой, размер 80/180 см (памперс) | брой | 12000
131 | Презерватив | брой | 3000
132 | Бъбрековидно легенче, пластмаса | брой | 100
133 | Подлога, пластмаса | брой | 30
134 | Уринатор, мъжки, пластмаса | брой | 30
135 | Одеало за затопляне на пациенти съвместимо с апарат Covidien | брой | 50
136 | Шлаух силиконов, вътрешен/ външен диаметър: 9/ 13 мм, опаковка х 50 метра | опаковка 50 метра | 20
137 | Водо и бактерионепропускливо платно за оперативно поле 45 см/55 см | 20 брой в кутия | 5
138 | Сонда BLAKEMORE - гумен трипътен катетър, 120 cm, СН 15-21 | брой | 2
139 | Ентерална сонда Miller-Abbott | брой | 4
140 | Трипътен интестинален стент с диаметър на катетъра: 22 F, дължина 300 см, обем на балона: 15 мл | брой | 5
141 | Лепящи подложки за асептични помещения, с антимикробен препарат, размер 45 х 115 см, кашон х 5 стека х 30 листа | кашон | 120
142 | Еднократен сет за бръш биопсия, за ФБС | брой | 60
143 | Полиетиленов стерилен сет за работа при брахитерапия на простата /fluoro-drape/ | брой | 10
144 | Неутрален електрод за еднократна употреба MAJ-897 | брой | 200
145 | Раневи протектор диаметър 9 см на 5 см | брой | 50
146 | Фиксиращи игли за простата, стерилни, за еднократна употреба при интерстециална брахитерапия | брой | 100
147 | Термопластични имобилизационни маски с антибактериално незалепващо покритие - дебелина 2,4 до 3,2 мм /лъчетерапия/ - глава | брой | 50
148 | Термопластични имобилизационни маски с антибактериално незалепващо покритие - дебелина 2,4 до 3,2 мм /лъчетерапия/ - глава и шия | брой | 150
149 | Четка за цитонамазка | брой | 6500
150 | Еднократни биопсични щипки за флексибилен бронхоскоп | брой | 10
151 | Щипка за биопсия - голяма, кръгла, с шип, даметър на работния канал 3.7 мм, дължина на работния канал 2300 мм, многократна | брой | 2
152 | Мундщук еднократен за спирометрия съвместим с апарат Spiro-mir | брой | 5000
153 | Комплект апликатор и предварително заредена лигатура с диаметър 30 мм, диаметър на работния канал 2.8 мм, работна дължина 2300 мм, еднократен | брой | 50
154 | Полипектомична примка - сърповидна, дебелина на жицата 0.4 мм, диаметър на отваряне 22 мм, работна дължина 2300 мм, многократна | брой | 3
155 | Метален кожух за хексагонална/сърповидна, полипектомична примка, многократен | брой | 1
156 | Клипси за хемостаза, дължина на рамото 9 мм, ъгъл на отваряне на челюстите 90 градуса, еднократни | брой | 40
157 | Клипси за хемостаза, дължина на рамото 7.5 мм, ъгъл на отваряне на челюстите 135 градуса, еднократни | брой | 40
158 | Ксенонова лампа за светлинни източници | брой | 1
159 | Биполярна сонда, външен диаметър на върха 7 Frg диаметър на работния канал 2.8 мм, работна дължина 3500 мм, еднократна | брой | 1
160 | Престилка хирургична ,"100 пранета" | брой | 120
161 | Калцуни, еднократни полиетилен | брой | 120 000
162 | Еднократна полиетиленова престилка, предна | опаковка по 100 броя | 20
163 | Янкауер, аспирационен сет - 24 Ch /5.6 х 8.0 мм/, с вакуум контрол, конектор фуния | брой | 1300
164 | Иригатор, еднократен сет с торбичка 1500 мл вместимост, с твърд накрайник, ръкавици, гел и сапунен разтвор | брой | 3500
165 | Полиетиленов джоб за видео камера с адхезивна лента за прикрепяне при отвора 13/250 см | брой | 100
166 | Турбина за апарат Spirolab - за многократна употреба | брой | 2
167 | Рентген-контраст маркери (топчета)/ Рентгенпозитивни перли - диаметър 2.5 мм | брой | 3000
168 | Маркер за очертаване по кожата | брой | 20
|  |  | дата: |  |  | подпис:
|  |  | място: |  |  | .................