## Sheet1
Образец № 2а
Таблица Остойностена техническа спецификация
към ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ДИАГНОСТИЧНИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА ЛАБОРАТОРНИ АПАРАТИ ЗА НУЖДИТЕ НА „УСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ” ЕАД по 34 обособени позиции
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЗА ДОСТАВКА НА ДИАГНОСТИЧНИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА ЛАБОРАТОРНИ АПАРАТИ ЗА 2019-2020 год.
Обособена позиция № /подпозиция № | Наименование | Ед.мярка | Прогнозно количество за една година | Търговско наименование | Предлагана фабрична опаковка | Ед. цена зa единична мярка в лв./без включен ДДС/ | Обща стойност лв. /без включен ДДС/
РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
1. | Анализатор Architect /затворена система/ /оферта за цялата обособена позицияа/
1.1 | BNP 100 теста | опаковка | 1
1.2 | BNP калибратори | опаковка | 1
1.3 | BNP контроли | опаковка | 1
1.4 | AFP 3 100 теста | опаковка | 8
1.5 | AFP 3 калибратори | опаковка | 2
1.6 | AFP 3 контроли | опаковка | 2
1.7 | СЕА 2 100 теста | опаковка | 40
1.8 | СЕА 2 калибратори | опаковка | 5
1.9 | СЕА 2 контроли | опаковка | 2
1.10 | СА 19-9 XR 100 теста | опаковка | 40
1.11 | СА 19-9 XR калибратори | опаковка | 5
1.12 | СА 19-9 XR контроли | опаковка | 4
1.13 | Свободен PSA 100 теста | опаковка | 12
1.14 | Свободен PSA калибратори | опаковка | 4
1.15 | Свободен PSA контроли | опаковка | 3
1.16 | Общ PSA 100 теста | опаковка | 25
1.17 | Общ PSA калибратори | опаковка | 5
1.18 | Общ PSA контроли | опаковка | 5
1.19 | СА 15-3 100 теста | опаковка | 50
1.20 | СА 15-3 калибратори | опаковка | 6
1.21 | СА 15-3 контроли | опаковка | 5
1.22 | СА 125 II 100 теста | опаковка | 30
1.23 | СА 125 II калибратори | опаковка | 5
1.24 | СА 125 II контроли | опаковка | 4
1.25 | Бета ЧХГ 100 теста | опаковка | 7
1.26 | Бета ЧХГ калибратори | опаковка | 4
1.27 | Бета ЧХГ контроли | опаковка | 2
1.28 | TSH 100 теста | опаковка | 30
1.29 | TSH калибратори | опаковка | 4
1.30 | TSH контроли | опаковка | 3
1.31 | FT3 100 теста | опаковка | 15
1.32 | FT3 калибратори | опаковка | 3
1.33 | FT3 контроли | опаковка | 3
1.34 | FT4 100 теста | опаковка | 15
1.35 | FT4 калибратори | опаковка | 3
1.36 | FT4 контроли | опаковка | 3
1.37 | Хомоцистеин 100 теста | опаковка | 2
1.38 | Хомоцистеин калибратори | опаковка | 1
1.39 | Хомоцистеин контроли | опаковка | 1
1.40 | Миоглобин 100 теста | опаковка | 1
1.41 | Миоглобин калибратори | опаковка | 1
1.42 | Миоглобин контроли | опаковка | 1
1.43 | СКМВ 100 ТЕСТА | опаковка | 1
1.44 | СКМВ калибратори | опаковка | 1
1.45 | СКМВ контроли | опаковка | 1
1.46 | Тропонин - I 100 теста | опаковка | 2
1.47 | Тропонин - I калибратори | опаковка | 1
1.48 | Тропонин - I контроли | опаковка | 1
1.49 | CYFRA 100 теста | опаковка | 5
1.50 | CYFRA калибратори | опаковка | 2
1.51 | CYFRA контроли | опаковка | 2
1.52 | HE4 100 теста | опаковка | 15
1.53 | HE4 калибратори | опаковка | 5
1.54 | HE4 контроли | опаковка | 3
1.55 | Пепсиноген 100 теста | опаковка | 1
1.56 | Пепсиноген калибратори | опаковка | 1
1.57 | Пепсиноген контроли | опаковка | 1
1.58 | PRO GRP 100 теста | опаковка | 2
1.59 | PRO GRP калибратори | опаковка | 1
1.60 | PRO GRP контроли | опаковка | 1
1.61 | ANTI-CCP 100 теста | опаковка | 2
1.62 | ANTI-CCP калибратори | опаковка | 1
1.63 | ANTI-CCP контроли | опаковка | 1
1.64 | BIO C-PEPTIDE 100 теста | опаковка | 1
1.65 | BIO C-PEPTIDE калибратори | опаковка | 1
1.66 | BIO C-PEPTIDE контроли | опаковка | 1
1.67 | Феритин 100 теста | опаковка | 2
1.68 | Феритин калибратори | опаковка | 1
1.69 | Феритин контроли | опаковка | 1
1.70 | HBA1C 100 теста | опаковка | 8
1.71 | HBA1C калибратори | опаковка | 2
1.72 | Инсулин 100 теста | опаковка | 1
1.73 | Инсулин калибратори | опаковка | 1
1.74 | Инсулин контроли | опаковка | 1
1.75 | IPTH 100 теста | опаковка | 1
1.76 | IPTH калибратори | опаковка | 1
1.77 | IPTH контроли | опаковка | 1
1.78 | Метотрексат 100 теста | опаковка | 2
1.79 | Метотрексат калибратори | опаковка | 2
1.80 | Метотрексат контроли | опаковка | 1
1.81 | Метотрексат контроли XR | опаковка | 1
1.82 | HAVAB IGG 100 теста | опаковка | 3
1.83 | HAVAB IGG калибратори | опаковка | 2
1.84 | HAVAB IGG контроли | опаковка | 2
1.85 | HAVAB IGM 100 теста | опаковка | 3
1.86 | HAVAB IGM калибратори | опаковка | 2
1.87 | HAVAB IGM контроли | опаковка | 2
1.88 | HBSAG QUAL II 100 теста | опаковка | 3
1.89 | HBSAG QUAL II калибратори | опаковка | 2
1.90 | HBSAG QUAL II контроли | опаковка | 2
1.91 | ANTI-HBS 100 теста | опаковка | 3
1.92 | ANTI-HBS калибратори | опаковка | 2
1.93 | ANTI-HBS контроли | опаковка | 2
1.94 | ANTI-HBC II 100 теста | опаковка | 3
1.95 | ANTI-HBC II калибратори | опаковка | 2
1.96 | ANTI-HBC II контроли | опаковка | 2
1.97 | ANTI HCV 100 теста | опаковка | 3
1.98 | ANTI HCV калибратори | опаковка | 2
1.99 | ANTI HCV контроли | опаковка | 2
1.100 | HIV COMBO 100 теста | опаковка | 1
1.101 | HIV COMBO калибратори 4J2703 | опаковка | 1
1.102 | HIV COMBO контроли 4J2712 | опаковка | 1
1.103 | ANTI TG RGT 100 теста | опаковка | 10
1.104 | ANTI TG RGT калибратори | опаковка | 2
1.105 | ANTI TG RGT контроли | опаковка | 2
1.106 | ANTI TPO 100 теста | опаковка | 10
1.107 | ANTI TPO калибратори | опаковка | 2
1.108 | ANTI TPO контроли | опаковка | 2
1.109 | SCC 100 теста | опаковка | 8
1.110 | SCC калибратори | опаковка | 4
1.111 | SCC контроли | опаковка | 3
1.112 | TMRMK-MCC LYZ | опаковка | 10
1.113 | TP MULTICHEM IA PLUS | опаковка | 5
1.114 | TP MULTICHEM WBT | опаковка | 3
1.115 | ARC TRIGGER SOL 4X975ML | опаковка | 25
1.116 | ARC PRE-TRIGG SOL 4X975ML | опаковка | 25
1.117 | ARC CON WASH BUFF 4X975ML | опаковка | 55
1.118 | ARC PROBE CONDITIONER 4X25ML | опаковка | 3
1.119 | ARC REACT VESSELS 4000 бр. | опаковка | 25
1.120 | BUFFER FILTER | опаковка | 5
1.121 | ARC SEPTUMS (200 PAC) | опаковка | 1
1.122 | ARC SAMPLE CUPS 4X250( 1000 бр. в опаковка) | опаковка | 6
1.123 | ARC MULTI ASSAY DILUENT | опаковка | 1
1.124 | ARC WASH ZONE PROBE | опаковка | 1
1.125 | ARC PROBE (REAGENT/SAMPLE) | опаковка | 1
1.126 | ARC PRB/TUBNG Waste Arm | опаковка | 1
1.127 | ARC PROBE TUBING | опаковка | 1
1.128 | ARC R WALL PRO FILTR | опаковка | 1
1.129 | ARC SENSOR LEVEL BUFFER | опаковка | 1
1.130 | ARC SENSOR LEVEL TRIGGER | опаковка | 1
1.131 | ARC SENSOR LVL PRE-TRIGGER | опаковка | 1
1.132 | ARC TUBING WASH BUFFER TRANSFER | опаковка | 1
1.133 | ARC TUBING/SENS WZ | опаковка | 1
1.134 | ARC WASTE PUMP | опаковка | 1
1.135 | ALBUMIN BCG 2607 теста | опаковка | 10
1.136 | ALK PHOS 1500 теста | опаковка | 20
1.137 | ALT 3621 теста | опаковка | 15
1.138 | AMYLASE RGT 500 теста | опаковка | 10
1.139 | PANCREATIC AMYLASE 296 теста | опаковка | 5
1.140 | AST 3621 теста | опаковка | 15
1.141 | TOTAL BILIRUBIN 2750 теста | опаковка | 7
1.142 | DIRECT BILIRUBIN 2000 теста | опаковка | 7
1.143 | BILIRUBIN CAL 5х15 мл. | опаковка | 12
1.144 | CALCIUM RGT 1500 теста | опаковка | 8
1.145 | CHOLESTEROL 3032 теста | опаковка | 8
1.146 | CK 1250 теста | опаковка | 4
1.147 | CREATININE 1875 теста | опаковка | 20
1.148 | DIRECT LDL 450 теста | опаковка | 15
1.149 | LIPID MULTICONST.CALL. | опаковка | 5
1.150 | GGT 1500 теста | опаковка | 30
1.151 | GLUCOSE RGT 1500 теста | опаковка | 35
1.152 | ULTRA HDL 1440 теста | опаковка | 8
1.153 | ICT MODULE(C4000/C8000) - Na, K, Cl - 20000 теста | опаковка | 5
1.154 | ICT SERUM CALIBRATOR 5х10 мл. | опаковка | 6
1.155 | CONCENTRATED ICT DILUENT 7000 теста | опаковка | 30
1.156 | ICT CLEANING FLUID | опаковка | 10
1.157 | ICT REFERENCE SOLN 2х2 л. | опаковка | 30
1.158 | ICT URINE CALIBRATOR 5х10 мл. | опаковка | 2
1.159 | AERO/C8K ICT REF SOL Check Valve | брой | 1
1.160 | IRON 918 теста | опаковка | 15
1.161 | IRON/MG калибратор 5х15 мл. | опаковка | 20
1.162 | LACTATE DEHYDROGENASE 1300 теста | опаковка | 25
1.163 | LIPASE 778 теста | опаковка | 3
1.164 | LIPASE CALIBRATOR 2х3 мл. | опаковка | 2
1.165 | MAGNESIUM 1000 теста | опаковка | 3
1.166 | PHOSPHORUS RGT 2800 теста | опаковка | 3
1.167 | TOTAL PROTEIN 3622 теста | опаковка | 15
1.168 | TRIGLYCERIDE 3032 теста | опаковка | 4
1.169 | UIBC LIQUID 850 теста | опаковка | 2
1.170 | UREA NITROGEN 1500 теста | опаковка | 15
1.171 | URIC ACID (UA) 1300 теста | опаковка | 15
1.172 | Мултиконституентен калибратор(МСС) 6х5 мл. | опаковка | 25
1.173 | MULTICHEM S PLUS 12х5 мл. | опаковка | 12
1.174 | Multichem IA Plus 12х5 мл. | опаковка | 8
1.175 | Multichem U 12X5 мл. | опаковка | 5
1.176 | Multichem P 12X3 мл. | опаковка | 5
1.177 | CK-MB 500 теста | опаковка | 5
1.178 | CK-MB CAL 2х1 мл. | опаковка | 2
1.179 | CK-MB CTL 2х1 мл. | опаковка | 2
1.180 | ASO LATEX 2X5ML 315 теста | опаковка | 1
1.181 | ASO STD CAL 6х1 мл. | опаковка | 1
1.182 | ASO RF LEVEL2 контрола 6х1 мл. | опаковка | 1
1.183 | ASO-RF LEVEL1 контрола 6х1 мл. | опаковка | 1
1.184 | B2-MICROGLOBULIN 100 теста | опаковка | 1
1.185 | B2 MICROGLOBULIN STD CAL 3х1 мл. | опаковка | 1
1.186 | c4 Reagent Probe Tubing | опаковка | 1
1.187 | CRP VARIO RGT 600 теста | опаковка | 15
1.188 | CRP CAL 0.5-32.0MG/DL 1х2 мл. | опаковка | 12
1.189 | c4 Sample Probe Tubing | опаковка | 1
1.190 | Aero/c8000 ICT Reference Solution Check Valve | опаковка | 1
1.191 | CRP CTL HIGH SENS 3х2 мл. | опаковка | 15
1.192 | FERRITIN 280 теста | опаковка | 3
1.193 | FERRITIN STD CAL 4х1 мл. | опаковка | 3
1.194 | FERRI/MYO/IGE CTL 1х3 мл. | опаковка | 3
1.195 | IGA 373 теста | опаковка | 1
1.196 | IGG 388 теста | опаковка | 1
1.197 | IGM 373 теста | опаковка | 1
1.198 | 1E7802/ SPEC PROTEIN MC CAL | опаковка | 1
1.199 | MICROALB RGT 500 теста | опаковка | 2
1.200 | MICROALB CAL | опаковка | 1
1.201 | MICROALB CTL | опаковка | 1
1.202 | RF PLUS 300 теста | опаковка | 1
1.203 | RF STD CAL | опаковка | 1
1.204 | COPPER 325 теста | опаковка | 1
1.205 | GLYCATED HBA1C RGT 300 теста | опаковка | 10
1.206 | GLYCATED HBA1C CAL 1х2 мл. | опаковка | 4
1.207 | GLYCATED HBA1C CTL 2х0,25 мл. | опаковка | 4
1.208 | PROTEINS CONTROL | опаковка | 10
1.209 | PROTEINS STD CAL 5х1 мл. | опаковка | 10
1.210 | CLIN CHEM CAL 4х3 мл. | опаковка | 10
1.211 | CLIN CHEM CTL 6х5 мл. | опаковка | 10
1.212 | CLIN CHEM CTL 2 6х5 мл. | опаковка | 10
1.213 | IMMUNO CTL 1 | опаковка | 2
1.214 | IMMUNO CTL 2 | опаковка | 2
1.215 | IMMUNO CTL 2 LEVELS | опаковка | 2
1.216 | PLASMA PROT CAL 4х1 мл. | опаковка | 2
1.217 | MULTICONSTITUENT CALIBRATOR 6х5 мл. | опаковка | 20
1.218 | ACID WASH SOLUTION 2х500 мл. | опаковка | 25
1.219 | ALKALINE WASH SOLUTION 2х500 мл. | опаковка | 25
1.220 | DETERGENT A 2х500 мл. | опаковка | 75
1.221 | DETERGENT B 4х250 мл. | опаковка | 30
1.222 | SEKI WATER BATH ADDITIVE 2х500 мл. | опаковка | 35
1.223 | AERO/C8K SOURCE LAMP | опаковка | 7
1.224 | AERO CUVETTE PR DRY | опаковка | 3
1.225 | TP MULTICHEM S PLUS LEVEL 1 (ASSAYED) 12х5 мл. | опаковка | 5
1.226 | TP MULTICHEM S PLUS LEVEL 2 (ASSAYED) 12х5 мл. | опаковка | 5
1.227 | TP MULTICHEM S PLUS LEVEL 3 (ASSAYED) 12х5 мл. | опаковка | 5
1.228 | AERO RGT PRB R1A/R2B | опаковка | 3
1.229 | AERO RGT PRB R1B/R2A | опаковка | 3
1.230 | AERO RGT PRB SCREW | опаковка | 3
1.231 | AERO RGT TUBING R2B | опаковка | 1
1.232 | Aero Sample Probe Tubing A/B | опаковка | 1
1.233 | AERO SMPL/RGT SCREW | опаковка | 1
1.234 | AERO TUBING R2A | опаковка | 1
1.235 | AERO/C8000 EXT WST P | опаковка | 1
1.236 | Aero/c8000 High Concentrate Waste Bottle | опаковка | 1
1.237 | Aero/c8000 High Concentrate Waste Switch Cable | опаковка | 1
1.238 | AERO/C8K 1ML SYRINGE | опаковка | 1
1.239 | AERO/C8K AERO 20ML R | опаковка | 1
1.240 | AERO/C8K CUVETTE DRY | опаковка | 2
1.241 | AERO/C8K CUVETTE WIP | опаковка | 2
1.242 | AERO/C8K ICT O-RING | опаковка | 1
1.243 | AERO/C8K MIXER | опаковка | 1
1.244 | AERO/C8K NOZZLE CLEA | опаковка | 1
1.245 | AERO/C8K PUMP POPPET | опаковка | 1
1.246 | AERO/C8K RGT SYR SEA | опаковка | 1
1.247 | AERO/C8K RGT SYR SEA | опаковка | 1
1.248 | AERO/C8K RGT SYRING | опаковка | 1
1.249 | AERO/C8K SMPL SYR SE | опаковка | 1
1.250 | AERO/C8K SMPL SYR SE | опаковка | 1
1.251 | AERO/C8K WASH SOL CH | опаковка | 1
1.252 | AERO/C8K WASH SOL SY | опаковка | 1
1.253 | AERO/C8K WASHSOL LIN | опаковка | 1
1.254 | ARC BARCODE SCANNER | опаковка | 1
1.255 | ARC C8000 REAGENT PR | опаковка | 1
1.256 | ARC C8000 SAMPLE PRO | опаковка | 1
1.257 | ARC CBT CD-ROM KIT | опаковка | 1
1.258 | ARC HUB USB PWRD ETH | опаковка | 1
1.259 | ARC KEYBD ENGLISH | опаковка | 1
1.260 | ARC SH BC TOOL | опаковка | 1
1.261 | ARC SMPL CARRIERS | опаковка | 1
1.262 | ARC TOOL BCR CAL | опаковка | 1
1.263 | ARC TOOL CARR CAL | опаковка | 1
1.264 | C16 CUVETTE SEG ALIG | опаковка | 1
1.265 | C8000 CUSTOMER MAINT | опаковка | 1
1.266 | C8000 CUV PAIR RPL S | опаковка | 1
1.267 | C8000 CUVETTE SEGMEN | опаковка | 1
1.268 | C8000 REAGENT PROBE | опаковка | 1
1.269 | C8000 RGT SPL PROBE | опаковка | 1
1.270 | C8000 SAMPLE PROBE T | опаковка | 1
1.271 | Container Cap | опаковка | 1
1.272 | Cuvette Segment | опаковка | 1
1.273 | Large Cartridge, Natural (90ml) | опаковка | 1
1.274 | Reagent Cartridge, Large, White (90ml) | опаковка | 1
1.275 | Reagent Supply Center Outer Segment | опаковка | 1
1.276 | Small Cartridge, Natural (55ml) | опаковка | 1
1.277 | Small Cartridge, White (55ml) | опаковка | 1
1.278 | ARC THYROGLOBULIN RGT 100T | опаковка | 2
1.279 | ARC THYROGLOBULIN ctrl | опаковка | 1
1.280 | ARC THYROGLOBULIN cal | опаковка | 1
ОБЩО ЗА ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ
2. | Хематологични анализатори /3-ДИФ/ Medonic /затворена система/ /оферта за цялата обособена позиция/
2.1 | дилуент, туба-20 л. | туба | 20
2.2 | лизант, туба-5 л. | туба | 13
2.3 | почистващ кит, оп.3х450 мл. | опаковка | 4
2.4 | Калибратор | опаковка | 1
2.5 | Микрокапилярки 0.2 мл оп. 1000 бр. | опаковка | 10
2.6 | Контролна кръв L, N, H, диф., оп.3х4.5 мл. | опаковка | 2
ОБЩО ЗА ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ
3. | Хематологични анализатори /5-ДИФ/ Quintus /затворена система/ /оферта за цялата обособена позиция/
3.1 | дилуент, туба-20 л. | туба | 35
3.2 | лизант, туба-5 л. | туба | 20
3.3 | стопер, туба-1 л. | туба | 15
3.4 | почистващ | опаковка | 2
3.5 | Калибратор | опаковка | 2
3.6 | Контролна кръв L, N, H, диф., оп.3х3 мл. | опаковка | 4
ОБЩО ЗА ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ
4. | Коагулометър Sysmex CA560 /отворена система/ /оферта за цялата обособена позиция/
4.1 | Тромбопластин, оп.10х10 мл. | опаковка | 20
4.2 | APTT Reagenz, оп.10x10 мл. | опаковка | 15
4.3 | Тромбин за фибриноген, оп.10х5 мл. | опаковка | 9
4.4 | CaCl2, оп.10x10 мл. | опаковка | 20
4.5 | САклийн, оп.1х50мл. | опаковка | 60
4.6 | Реакционни епруветки, оп.3х1000 | опаковка | 8
4.7 | Калибратор за РТ - -оп.10х1 мл. | опаковка | 1
4.8 | контролна плазма-нормална оп.10х1 мл. | опаковка | 10
4.9 | контролна плазма-патологична, оп.10х1 мл. | опаковка | 2
4.10 | Вероналов буфер за фибриноген, оп.10х15мл. | опаковка | 9
ОБЩО ЗА ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ
5. | Хематологичен автоанализатор Cell Dyn Ruby-5Diff/затворена система//оферта за цялата обособена позиция/
5.1 | Diluent/Sheath туба 20,0 л | опаковка | 87
5.2 | WBC Lyse туба 3800 мл | опаковка | 53
5.3 | NOC Lyse/CN Free/ туба 4000 мл | опаковка | 12
5.4 | Enzyme Cleaner флакон 100 мл | опаковка | 4
5.5 | Контролни материали CD 26PLSCTR 15 мл | опаковка | 10
ОБЩО ЗА ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ
6. | Коагулометър Yumizen G800/затворена система//оферта за цялата обособена позиция/
6.1 | Yumizen G PT Liquid опаковка 12х4 мл | опаковка | 48
6.2 | yumizen G APPT Liquid опаковка 12х4 мл | опаковка | 24
6.3 | Yumizen G CaCl2 опаковка 12х4 мл | опаковка | 24
6.4 | Yumizen G FIB 2 опаковка 12х2,0 мл | опаковка | 44
6.5 | Yumizen G Imidazol опаковка 12х15,0 мл | опаковка | 12
6.6 | Yumizen G CLEAN SYS флакон 1,0 л | опаковка | 12
6.7 | Yumizen G SORB опаковка 12х15,0 мл | опаковка | 23
6.8 | Yumizen G CLEANER туба 4,5 л | опаковка | 70
6.9 | Yumizen G Cuvettes опаковка 1000 бр. | опаковка | 60
6.10 | Yumizen G CTR I&II опаковка 2х5х1,0 мл | опаковка | 5
6.11 | Yumizen G DDi2 | опаковка | 2
6.12 | Yumizen G Ddi I & II | опаковка | 2
ОБЩО ЗА ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ
7 | Тестове за урина /затворена система//оферта за цялата обособена позиция/
7.1 | Тестове за урина 11 параметъра | брой | 30000
7.2 | Тестове за урина 3 параметъра | брой | 5000
ОБЩО ЗА ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ
8. | Кръвно-газов анализатор Siemens Rapid Point 500/затворена система/ /оферта за цялата обособена позиция/
8.1 | Комплект измерителен картридж и 3 картриджа за отпадъци | опаковка | 16
8.2 | контролни материали-три нива нормални,ниски,високи | опаковка | 5
8.3 | капилярки 140 мкл 2,35х90 мм | брой | 10000
ОБЩО ЗА ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ
9 | Апарат за СУЕ Sediko
9.1 | Епруветки за СУЕ/Пипети | брой | 8000
ОБЩО ЗА ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ
10 | Затворена система за вземане на кръв /комплексна позиция - оферта за цялата обособена позиция/
10.1 | Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на кръв за хематологичен анализ на пълна кръв - пластмасов, с К2 ЕДТА, 3 ml | брой | 100000
10.2 | Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на кръв за серумен анализ с клот-активатор, 6 мл | брой | 50000
10.3 | Вакуумна епруветка - затворена система за вземане на кръв за СУЕ с натриев цитрат за статив, с валидирана сравнимост с други референтни методи1.6мл., време на отчитане 30мин. | брой | 15000
10.4 | Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на кръв за анализ на кръвна плазма - пластмасов, с литиев хепарин, 6 ml | брой | 20000
10.5 | Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на кръв, анализ на коагулация, с протекция на моларността на цитрата, 3мл. | брой | 25000
10.6 | Игла за вакуумна епруветка - 21 G | брой | 100000
10.7 | Игли за вакуумна епруветка с камера (прозорче) за визуализация на попадането на иглата във вена, 21 G | брой | 2000
10.8 | Епруветка с антикоагулант индюсер PTP 3.5 ml. | брой | 1500
10.9 | Стативи за СУЕ, 1.6мл., време на отчитане 30 мин. | брой | 4
10.10 | Комплект от игла 21G и холдер за автоматично прибиране на иглата /превенция от биологичен риск/ | брой | 2000
10.11 | Пластмасов държател за еднократна употреба, автоматично заключване на иглата в холдера след манипулация /превенция от биологичен риск/ | брой | 2000
10.12 | Пластмасов държател с предпазител заключващ иглата след манипулация | брой | 5000
10.13 | Игла тип Бътерфлай за затворена система за вземане на венозна кръв, обезопасени с бутон за автоматично прибиране на иглата след манипулацията, 21 G, 19 см. | брой | 1000
10.14 | Автоматични обезопасени ланцети 17G,23G,28G | брой | 1800
ОБЩО ЗА ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ
Консумативи за Клинична лаборатория
11 | Eпруветки тип Епендорф с плосък капак 1,5 мл | брой | 1000
12 | Крушки за микроскоп (12v / 35w - халоген) | брой | 5
13 | Държач за игли (холдер) | брой | 100
14 | Връхчета за автоматични пипети големи/сини | брой | 15000
15 | Връхчета за автоматични пипети малки/жълти | брой | 15000
16 | Автоматични пипети 1000 мкл. | брой | 3
17 | Автоматични пипети 200 мкл. | брой | 3
18 | Фиксатор за изготвяне на натривки | литър | 1
19 | Папенхайм боя за изготвяне на натривки | литър | 2
20 | Бар код стикери за информационна система/ролка | брой | 1000
21 | Автоматичен есмарх / Бинт на есмарх | брой | 15
22 | Спринцовки 2 сс | брой | 1000
23 | Пастьорови еднократни пипети 1 мл | брой | 1000
24 | Течен парафин 500 мл | брой | 1
25 | Пластмасови епруветки ф12/75 мм | брой | 1000
26 | Еднократни центрофужни епруветки 15,0 мл | брой | 1000
27 | Предметни стъкла с двустранно матиран край с размери 26мм/76мм/1мм | брой | 1000
ОБЩО ЗА КОНСУМАТИВИ ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА КЛИНИКА "ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ"
28. | Реактиви за имунохистохимични изследвания съвместими с апарат DAKO AS Link 48 и отговарящи на съответния клон /всички номенклатури от една фирма-производител/ /оферта за цялата обособена позиция/
28.1 | Фабрична опаковка визуализираща система за антитела от миши и заешки произход с включени буфери за антигенно възстановяване, депарафиниране, рехидратация и промиване, за 600теста | опаковка | 8
28.2 | Разредител за антитела-стабилност над 6 месеца на разреденото антитяло, 50мл. | опаковка | 4
28.3 | Концентрат х50 за антигенно възстановяване, депарафиниране и рехидратация,рН 6, 90мл. | опаковка | 6
28.4 | Хематоксилин, 3х45 мл. | опаковка | 6
28.5 | ДАБ почистващ кит за 7500 стъкла | опаковка | 1
28.6 | Кит за баркод етикетитиране за 500 етикета | опаковка | 9
28.7 | Контейнери за реактиви с обем 12 мл. | брой | 50
28.8 | Флекс микроскопски стъкла за имунохистохимия | брой | 5000
28.9 | AS Link 48 Кит за ежедневна поддръжка | опаковка | 12
28.10 | Хистологичен кит за откриване на HER2 гена чрез флуоресцентна ин ситу хибридизация (FISH) | опаковка | 3
28.11 | Хистологичен кит за откриване на HER2 гена чрез хромогенна ин ситу хибридизация (CISH) | опаковка | 3
28.12 | Монокл. миши анти чов. МУК5АС, клон CLH2, готов за употреба р-р,12мл. | опаковка | 1
28.13 | Монокл. миши анти чов. МУК2, клон CCP58 готов за употреба р-р, 12мл. | опаковка | 1
28.14 | Монокл. заешки анти чов. естроген рецептор алфа, клон ЕР1 готов за употреба р-р, 12мл. | опаковка | 15
28.15 | Монокл. миши анти чов. прогестерон рецептор, клон PgR 636, готов за употреба р-р, 12мл. | опаковка | 15
28.16 | Поликл. заешки анти чов. ХЕР-2, концентрат, 0,2мл. | опаковка | 3
28.17 | Монокл. миши анти чов. цитокератин, клон АЕ1/АЕ3, готов за употреба р-р, 12мл. | опаковка | 3
28.18 | Монокл. миши анти чов. Цитокератин 7 , клон OV-TL12/30, готов за употреба | опаковка | 2
28.19 | Монокл. миши анти чов. ПЛАП , клон 8A9,готов за употреба , 12мл. | опаковка | 1
28.20 | Монокл. миши анти чов.Меланозама , клон HMB-45,готов за употреба,12мл. | опаковка | 2
28.21 | Монокл. миши анти чов.СЕА , клон II-7,готов за употреба, 12мл. | опаковка | 1
28.22 | Поликл. заешки анти чов. ПСА, готов за употреба, 12мл. | опаковка | 1
28.23 | Монокл. миши анти чов.СД99 , клон 12E7,готов за употреба,12мл. | опаковка | 1
28.24 | Монокл. миши анти чов. СД10, клон 56C6, готов за употреба р-р, 12мл. | опаковка | 1
28.25 | Монокл. миши анти чов.Епителиален антиген , клон Ber-EP4 , готов за употреба р-р, 12мл. | опаковка | 1
28.26 | Монокл. миши анти чов. ЛСА, клон 2B11+PD7/26, готов за употреба р-р, 12мл. | опаковка | 1
28.27 | Поликл. заешки анти чов. S-100, готов за употреба, 12мл. | опаковка | 3
28.28 | Монокл. миши анти чов. Цитокератин 20 , клон Ks20.8,готов за употреба , 12мл. | опаковка | 2
28.29 | Монокл. миши анти чов. CA125 , клон M11,готов за употреба, 12мл. | опаковка | 1
28.30 | Монокл. миши анти чов. Мелан А , клон А103,готов за употреба ,12мл. | опаковка | 2
28.31 | Монокл. миши анти чов. Дезмин , клон D33,готов за употреба , 12мл. | опаковка | 2
28.32 | Монокл. миши анти чов. Калретинин , клон DAK-Calret1,готов за употреба ,12мл. | опаковка | 1
28.33 | Монокл. миши анти чов. Хепатоцити , клон OCH1E5,готов за употреба , 12мл. | опаковка | 1
28.34 | Монокл. миши анти чов. CD56 , клон 123C3 ,готов за употреба ,12мл. | опаковка | 1
28.35 | Монокл. заешки анти чов. АМАКР , клон 13H4 ,готов за употреба ,12мл | опаковка | 2
28.36 | Монокл. миши анти чов. Мамаглобин , клон 304-1A5 ,готов за употреба, 12мл. | опаковка | 1
28.37 | Монокл. миши анти чов. р53 , клон DO-7 ,готов за употреба ,12мл. | опаковка | 2
28.38 | Монокл. миши анти чов. р63 , клон DAK-p63 , готов за употреба , 12мл. | опаковка | 2
28.39 | Монокл. миши анти чов. Ки-67, клон MIB-1, готов за употреба р-р, 12мл | опаковка | 4
28.40 | Монокл. миши анти чов. Миогенин, клон F5D, готов за употреба р-р,12мл. | опаковка | 1
28.41 | Монокл. миши чов. Хромогранин А, клон DAK-A3, концентрат, 0,2мл. | опаковка | 1
28.42 | Монокл. миши анти чов. НСЕ , клон BBS/NC/VI-H14 , готов за употреба, 12мл. | опаковка | 1
28.43 | Монокл. миши анти чов. Синаптофизин, клон DAK-SYNAP, готов за употреба р-р, 12мл. | опаковка | 1
28.44 | Монокл. миши анти чов. СДХ2, клон DAK-CDX2, готов за употреба р-р, 12мл. | опаковка | 1
28.45 | Поликл. заешки анти чов. Гастрин, готов за употреба, 12мл. | опаковка | 1
28.46 | Поликл. заешки анти чов. Хорион гонадотропин, готов за употреба, 12мл. | опаковка | 1
28.47 | Монокл. миши анти чов. Инхибин Алфа, клон R1, готов за употреба р-р, 12мл. | опаковка | 1
28.48 | Монокл. миши анти чов. РСС, клон SPM314, готов за употреба р-р, 12мл. | опаковка | 1
28.49 | Монокл. миши анти чов. ЕМА, клон Е29, готов за употреба р-р, 12мл. | опаковка | 2
28.50 | Монокл. миши анти чов. виментин, клон V9, готов за употреба р-р, 12мл. | опаковка | 2
28.51 | Монокл. миши анти чов. СМА, клон 1A1, готов за употреба р-р, 12мл. | опаковка | 1
28.52 | Поликл. заешки анти чов. Калцитонин, готов за употреба, 12мл. | опаковка | 1
28.53 | Поликл. заешки анти чов. СД117, с-кит, концентрат, 0,2мл. | опаковка | 1
28.54 | Монокл. миши анти чов. Цитокератин 5/6 , клон D5/16,готов за употреба , 12мл. | опаковка | 1
28.55 | Монокл. миши анти чов. СД246, клон ALK1, готов за употреба р-р, 12мл. | опаковка | 1
28.56 | Монокл. миши анти чов. СД138, клон MI15, готов за употреба р-р, 12мл. | опаковка | 1
28.57 | Монокл. миши анти чов. СД68, клон PG-M1, готов за употреба р-р, 12мл. | опаковка | 1
28.58 | Монокл. миши анти чов. СД43, клон DF-T1, готов за употреба р-р, 12мл. | опаковка | 1
28.59 | Монокл. миши анти чов. СД34, клон QBEnd 10, готов за употреба р-р, 12мл. | опаковка | 1
28.60 | Монокл. миши анти чов. СД31, клон JC70A, готов за употреба р-р, 12мл. | опаковка | 1
28.61 | Монокл. миши анти чов. СД30, клон Ber-H2, готов за употреба р-р, 12мл. | опаковка | 1
28.62 | Поликл. заешки анти чов. СДЗ, готов за употреба р-р, 12мл. | опаковка | 1
28.63 | Монокл. миши анти чов. СД20, клон L26, готов за употреба р-р, 12мл. | опаковка | 1
28.64 | Монокл. миши анти чов. СД15, клон Carb-3, готов за употреба р-р, 12мл. | опаковка | 1
28.65 | Монокл. миши анти чов. СД8, клон C8/144B, готов за употреба р-р, 12мл. | опаковка | 1
28.66 | Монокл. миши анти чов. СД4, клон 4B12, готов за употреба р-р, 12мл. | опаковка | 1
28.67 | Монокл. миши анти чов. БСЛ-2 онкопротеин, клон 124, готов за употреба р-р, 12мл. | опаковка | 1
28.68 | Монокл. миши анти чов. Калдесмон, клон h-CD, готов за употреба р-р, 12мл. | опаковка | 1
28.69 | Монокл. Миши анти човешки Простеин, клон: 10E3,готов за употреба р-р, 12мл. | опаковка | 1
28.70 | Монокл. Миши анти човешки TTF-1, клон: 8G7G3/1, готов р-р | опаковка | 1
28.71 | Миши амплификатор/линкър, готов за употреба | опаковка | 2
ОБЩО ЗА ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ
29. | Реактиви за хистологични изследвания /всички номенклатури от една фирма-производител/ /оферта за цялата обособена позиция/
29.1 | Ван Гизон | опаковка | 1
29.2 | Анциан блау и PAS (комбиниран) | опаковка | 1
29.3 | Конгорот | опаковка | 1
29.4 | РАS | опаковка | 1
29.5 | Трихром | опаковка | 1
29.6 | Алцианблау с трите рН | опаковка | 1
29.7 | Еукит - оп.500мл. | опаковка | 20
29.8 | Включваща среда за криокът - оп.100мл. | опаковка | 30
29.9 | Хематоксилин Джил 3 - оп.2,5л. | опаковка | 30
29.10 | Еозин водно разтворим 1% - оп.2,5л. | опаковка | 30
ОБЩО ЗА ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ
30. | Реактиви за патоморфология /всички номенклатури от една фирма/ /оферта за цялата обособена позиция/
30.1 | Ксилол | литър | 700
30.2 | Неотрален формалин 10% , туба -5 л. | литър | 2000
30.3 | Гранулиран парафин 56-58 градуса за хистология | килограм | 800
30.4 | Абсолютен етанол 99.99 градуса, без примеси | литър | 800
30.5 | Етилов спирт 96 градуса ,без примеси | литър | 700
30.6 | Разтвор за декалцинация (7,5% азотна киселина) | литър | 3
30.7 | Ацетон | литър | 100
ОБЩО ЗА ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ
31. | Консумативи за патоморфология /всички номенклатури от една фирма-производител/ /оферта за цялата обособена позиция/
31.1 | Предметни стъкла с двустранно матиран край с размери 26мм/76мм/1мм | брой | 142000
31.2 | Покривни стъкла с размери 24/34мм | брой | 30000
31.3 | Покривни стъкла с размери 24/60мм | брой | 120000
ОБЩО ЗА ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ
32. | Други изделия за патоморфология /всички номенклатури от една фирма/ /оферта за цялата обособена позиция/
32.1 | Пластмасова кутия за хистотека, 2000 сс | брой | 700
32.2 | Табла /носач/ за хистологични препарати без капак | брой | 100
32.3 | Патчета( дунапренени филтри)-с дебелина 1мм.24/34мм.оп.х1000 | брой | 22000
32.4 | Пластмасови контейнери-нестерилни с капачка на винт, 50 сс, прозрачни | брой | 11150
32.5 | Пластмасови контейнери-нестерилни с капачка на винт, 100 сс, прозрачни | брой | 4400
32.6 | Пластмасови контейнери-нестерилни с капачка на винт, 150 сс, прозрачни | брой | 10000
32.7 | Пластмасови контейнери-нестерилни с капачка на винт, 250 сс, прозрачни | брой | 3000
32.8 | Пласмасови контейнер-нестерилни с капачка на винт,-500сс. с отвор не по малък от 10 см.,прозрачни | брой | 3000
32.9 | Пластмасови контейнери-нестерилни с капачка на винт, 1000 сс. с отвор не по малък от 13см.,прозрачни | брой | 3000
32.10 | Пластмасов контейнер с капак, 3л,прозрачен | брой | 100
32.11 | Еднократни ножчета за микротом-нископрофилна плътна пластинка (за различни тъкани) - оп.50бр. | опаковка | 100
32.12 | Еднократни ножчета за замразяващ микротом - оп.20бр. | опаковка | 10
32.13 | Пластмасови касети за биопсии,различни цветове | брой | 35000
32.14 | Четки за микротом | брой | 25
32.15 | Метален скалпел-малък/очен/острие 2.5см | брой | 25
32.16 | Метален скалпел-голям/острие 5см./ | брой | 25
32.17 | Фино машинно масло - оп.150мл. | опаковка | 10
32.18 | Молдове от неръждаема стомана за изливане на парафин ,р-р 10/10/5 мм. | брой | 24
32.19 | Молдове от неръждаема стомана за изливане на парафин ,р-р 24/24/5 мм. | брой | 36
32.20 | Молдове от неръждаема стомана за изливане на парафин ,р-р 30/24/5 мм. | брой | 12
32.21 | Молдове от неръждаема стомана за изливане на парафин ,р-р 37/24/5 мм. | брой | 12
32.22 | Спиртни лампи,метални | брой | 5
32.23 | Таймер,електронен | брой | 3
32.24 | Кювети "Хелендал",стъклени | брой | 25
32.25 | Пинсети,хирургични/2х1/ размери 10-14см. | брой | 3
32.26 | Пинсети,хирургични/2х1/ размери 15-20см. | брой | 3
32.27 | Пинсети,анатомични размери 10-15см. | брой | 10
32.28 | Метални дръжки за лезвиета ,размери 10-15см. | брой | 5
ОБЩО ЗА ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ
33. | Реактив за гефрирни изследвания съвместим с криокът CryoStar NX70
33.1 | Реактив за ежедневна поддръжка на криокът CryoStar NX70, на основата на 3%/Н2О2/водороден прекис и 0,05%сребро /Аg/ | литър | 20
ОБЩО ЗА ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ
34 | Кръвно-газов анализатор Siemens Rapidlab-248 /затворена система/ /оферта за цялата обособена позиция/
34.1 | Депротенизиращ разтвор –10Х 2 мл | опаковка | 5
34.2 | Държач за входна игла | брой | 10
34.3 | Калибриращ газ, бутилка | брой | 3
34.4 | Касета за референтен електрод | брой | 5
34.5 | Кит оринг | брой | 5
34.6 | Кит шлаухи за шише | брой | 5
34.7 | Кит за помпа | брой | 4
34.8 | Контрол рапид QC – ниво 1 – 30амр. х 2,5мл | опаковка | 2
34.9 | Контрол рапид QC – ниво 2 – 30амр. Х 2,5мл | опаковка | 2
34.10 | Контрол рапид QC – ниво 3 – 30амр. Х 2,5мл | опаковка | 2
34.11 | Мандрен за почистване на съсираци | брой | 5
34.12 | Миещ и кондициониращ пакет – 4 Х 450мл - RL- 248 | опаковка | 15
34.13 | Пълнещ разтвор за референтен електрод – 4 Х 5мл - RL-348/248 | опаковка | 5
34.14 | Кондиционизиращ разтвор –5Х2мл | опаковка | 5
34.15 | Пълнещ разтвор за Ph- електрод – 3 Х 3мл RL-348/248 | опаковка | 5
34.16 | Референтен електрод | брой | 3
34.17 | Референтен електрод с касета | брой | 3
34.18 | Слоуп газ,бутилка | брой | 3
34.19 | Терморолки | брой | 30
34.20 | PCO2 електрод | брой | 3
34.21 | Ph- електрод | брой | 3
34.22 | PO2 електрод | брой | 3
34.23 | Буфери 6,8/7,3 – 4Х90мл/4Х370мл RL- 248 | опаковка | 15
ОБЩО ЗА ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ
край
Note on D290: Author: